ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	Καλπάκι,  24 / 03 / 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ         Τίτλος: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ                                                          για τη συντήρηση των δικτύων»

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια υλικών για την κάλυψη αναγκών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Πωγωνίου.

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να προέρχονται από πιστοποιημένη κατασκευαστική εταιρεία. Κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα μικροϋλικά (π.χ. δακτύλιοι στεγανότητας, βίδες, περικόχλια, βολάν - χερούλια βανών κ.λ.π.), τα οποία και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. Επιπλέον στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των προσφερόμενων ειδών από τον τόπο παραγωγής τους μέχρι την αποθήκη υλικών του συνεργείου ύδρευσης - αποχέτευσης του Δήμου Πωγωνίου.

Για κάθε είδος απαιτείται παράδοση πλήρους σειράς τεχνικών φυλλαδίων πιστο-ποιητικών ποιότητας στην ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική). Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν στο σύνολό τους, τις Εθνικές προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ, ΕΒΕΤΑΜ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI, για είδη κατηγορίας τους καθώς και την πιστοποίηση ISO ανά είδος υλικού. Τυχόν απόκλιση προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται την απόρριψη της συνολικής προσφοράς.

Ο Δήμος μπορεί και με έξοδα του παραγωγού να διεξάγει ελέγχους σε οποιοδήποτε επίσημο εργαστήριο - χημείο απροειδοποίητα οποιαδήποτε ώρα.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι ειδικές προδιαγραφές για κάθε προς προμήθεια είδος.

- Αεροεξαγωγός τετραπλής ενέργειας πίεσης 16ατμ και διάστασης Φ50

- Βάνα σύρτου ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή ή χωρίς F4 πίεσης 16ατμ και διάστασης: Φ50, 65,80,100

- Βίδες γαλβανιζέ  Μ14Χ60, 14Χ70, 16Χ60, 16Χ70, 16Χ80

- Γωνία αποχέτευσης PVC με ελαστικό δακτύλιο 45ο ή 90ο διαστάσεων: Φ63, 75,100

- Γωνία υπονόμων PVC με ελαστικό δακτύλιο 45ο ή 90ο διαστάσεων: Φ110, 125,160,200,315

- Γωνία γαλβανιζέ Θ-Θ  διάστασης Φ1/2΄΄ , ¾΄΄ , 1΄΄, 11/4΄΄ , 11/2΄΄, 2΄΄

- Γωνία γαλβανιζέ Α-Θ  διάστασης Φ1/2΄΄ , ¾΄΄ , 1΄΄, 11/4΄΄ , 2΄΄

- Γωνία ορειχάλκινη Α-Θ διάστασης Φ1/2΄΄ , ¾΄΄ , 1΄΄

- Γωνία ορειχάλκινη θήλυ διάστασης Φ1/2΄΄ , ¾΄΄ , 1΄΄

- Γωνία ΡΕ ευθέων άκρων 45ο ή 90ο διαστάσεων: Φ63, 90

- Γωνία ΡΕ ηλεκτρομούφας 45ο ή 90ο διαστάσεων: Φ20, 63, 90

- Είσοδος γραμμής σε ευθεία  PVC Φ63Χ2΄΄

- Ελαστικό κεφαλής χυτοσιδηρών εξαρτημάτων διαστάσεων: Φ63, 90

- Ελαστικός δακτύλιος πίεσης PVC διαστάσεων: Φ63, 75,90,110

- Ελαστικός δακτύλιος σωλήνων υπονόμων διαστάσεων: Φ110,125,160, 200, 315

- Ενωτικά χυτοσιδηρά θηλυκά για PVC διαστάσεων: Φ50/63, 80/90

- Ζιμπώ χυτοσιδηρά πλήρεις μακρύλαιμα διαστάσεων: Φ63, 90

- Ηλεκτροσύνδεσμος ΡΕ-100 πίεσης 16ατμ και διαστάσεων: Φ20, 25,32,63,90

- Καμπύλη πίεσης PVC 45ο ή 90ο  πίεσης 16ατμ και διαστάσεων: Φ63,90

- Κούκλα κάναβι

- Λαιμός ΡΕ100 πίεσης 16ατμ και διαστάσεων: Φ63, 90

- Μανσόν πιέσεως PVC πίεσης 16ατμ και διαστάσεων:  Φ63, 90

- Μαστός γαλβανιζέ 6/Γ διαστάσεων:  Φ1/2΄΄ , ¾΄΄ , 1΄΄, 11/4΄΄ , 11/2΄΄, 2΄΄

- Μαστός γαλβανιζέ συστολικός 6/Γ διάστασης: Φ2΄΄ Χ11/2΄΄

- Μαστός ορειχάλκινος 6/Γ διαστάσεων:  Φ1/2΄΄ , ¾΄΄ , 1΄΄, 11/2΄΄, 2΄΄

- Μούφα γαλβανιζέ διαστάσεων: Φ1/2΄΄ , ¾΄΄ , 1΄΄

- Μούφα ορειχάλκινη διαστάσεων: Φ1/2΄΄ , ¾΄΄ , 1΄΄

- Νήμα στεγανοποίησης σπειρωμάτων

- Περικόχλια γαλβανιζέ τύπου Μ14, 16

- Πυροσβεστικός κρουνός υπέργειος διάστασης Φ80

- Πώμα PE-100 ευθέων άκρων πίεσης 16ατμ και διαστάσεων: Φ63, Φ90

- Ρακόρ ορειχάλκινο μηχανικής σύσφιξης αρσενικό διαστάσεων: Φ20Χ1/2΄΄, Φ25Χ3/4΄΄, Φ32Χ1΄΄, Φ40Χ11/4΄΄, Φ50Χ11/2΄΄ Φ63Χ2΄΄

- Ρακόρ ορειχάλκινο μηχανικής σύσφιξης θήλυ διαστάσεων: Φ20Χ1/2΄΄, Φ25Χ3/4΄΄, Φ32Χ1΄΄, Φ40Χ11/4΄΄, Φ50Χ11/2΄΄ Φ63Χ2΄΄

- Ρακόρ ορειχάλκινο μηχανικής σύσφιξης σύνδεσης διαστάσεων: Φ20Χ20, 32Χ32, 40Χ40, 50Χ50, 63Χ63

- Ρακόρ ορειχάλκινο πλαστικού σωλήνα αρσενικό διαστάσεων: Φ16Χ2Χ1/2΄΄, 18Χ2,5Χ1/2΄΄, 22Χ3Χ3/4΄΄, 28Χ3Χ1΄΄

- Ρακόρ ορειχάλκινο πλαστικού σωλήνα θηλυκά διαστάσεων: Φ16Χ2Χ1/2΄΄, 18Χ2,5Χ1/2΄΄, 22Χ3Χ3/4΄΄, 28Χ3Χ1΄΄

- Ρακόρ ορειχάλκινο πλαστικού σωλήνα σύνδεσης διαστάσεων: Φ16Χ16Χ2, 18Χ18Χ2,5, 22Χ22Χ3, 28Χ28Χ3

- Ρακόρ ορειχάλκινο λαστιχοσωλήνα αρσενικό διάστασηςΦ11/2

- Ρακόρ (μικτός σύνδεσμος) ΡΕ-100 αρσενικό διάστασης Φ63/2΄΄

- Ρακόρ ορειχάλκινο ταχείας σύνδεσης σιδηροσωλήνα αρσενικά διαστάσεων: Φ1/2΄΄ , ¾΄΄ , 1΄΄, 2΄΄

- Σέλλα ταχείας επισκευής inox διαστάσεων: 32-37X76mm, 60-70X250mm, 76X1/2΄΄, 85-105X250mm

- Σέλλα ταχείας επισκευής διαστάσεων: 108-118X140mm, 57-64X140mm, 73-80X140mm, 88-98X140mm, 88-98X210mm, 175-195X300mm

- Σέλλα χυτοσιδηρή τετραπλής σύσφιξης διαστάσεων: Φ63Χ1/2΄΄ , Φ63Χ¾΄΄ , Φ63Χ1΄΄, Φ90Χ1΄΄

- Σέλλα ΡΕ κοπτικό & βάση διαστάσεων: Φ63Χ20 ή 25 ή 32

- Σέλλα ΡΕ κοπτικό & βάση διαστάσεων: Φ90Χ20 ή 25 ή 32

- Σπιράλ προστασίας ΡΕ μπλέ διάστασης: Φ28

- Σύνδεσμος με αγκύρωση για ΡΕ ή PVC DN63X63, και DN90X90

- Σύνδεσμος ολισθαίνοντα ζιμπώ διαστάσεων: Φ50/57mm-72mm

- Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτός πολυαιθυλενίου διάστασης: Φ50/50

- Συστολή γαλβανιζέ Αμερικής διαστάσεων: Φ¾΄΄Χ1/2΄΄, Φ1΄΄Χ1/2΄΄, Φ11/4΄΄Χ1΄΄, Φ2΄΄Χ11/4΄΄

- Συστολή γαλβανιζέ Αγγλίας διαστάσεων: Φ¾΄΄Χ1/2΄΄, Φ1΄΄Χ1/2΄΄, Φ11/4΄΄Χ1΄΄

- Συστολή ορειχάλκινη Αμερικής διαστάσεων: Φ¾΄΄Χ1/2΄΄, Φ1΄΄Χ1/2΄΄, Φ1΄΄Χ3/4΄΄, Φ11/2΄΄Χ3/4΄΄

- Συστολή ορειχάλκινη Αγγλίας διασάσεων: Φ¾΄΄Χ1/2΄΄, Φ1΄΄Χ3/4΄΄

- Συστολή ΡΕ-100 ηλεκτρομούφας διάστασης Φ90Χ63

- Σφαιρική βάνα ολικής διατομής Θ-Θ διαστάσεων: Φ1/2΄΄, ¾΄΄ , 1΄΄, 11/4΄΄, 11/2΄΄, 2΄΄, 3΄΄, 4΄΄΄

- Σφαιρική κάνουλα αντιπαγετική διάστασης Φ1/2΄΄

- Σωλήνα ΡΕ-80 διάστασης Φ18Χ2,5, 22Χ3, 28Χ3

- Σωλήνα ΡΕ100 μπλέ διαστάσεων: Φ20/16atm, 25/16atm, 32/16atm, 40/16atm, 50/16atm, 63/16atm, 75/16atm, 90/16atm, 110/16atm.

- Σωλήνα πίεσης PVC διαστάσεων: Φ63/16atm, 75/16atm, 90/16atm, 110/16atm

- Σωλήνα αποχέτευσης PVC γκρί με ελαστικό ή χωρίς δακτύλιο διαστάσεων: Φ63, Φ75, Φ100

- Σωλήνα υπονόμων PVC διαστάσεων: Φ110,Σ41, Φ125,Σ41, Φ160,Σ41, Φ200,Σ41, Φ315,Σ51

- Τάπα γαλβανιζέ αρσενική διαστάσεων: Φ1/2΄΄ , ¾΄΄ , 1΄΄

- Τάπα γαλβανιζέ θηλυκή διαστάσεων: Φ1/2΄΄ , ¾΄΄ , 1΄΄

- Τάπα ορειχάλκινη αρσενική διαστάσεων: Φ1/2΄΄ , ¾΄΄ , 1΄΄

- Τάπα ορειχάλκινη θηλυκή διαστάσεων: Φ1/2΄΄ , ¾΄΄ , 1΄΄, 2΄΄

- Ταύ γαλβανιζέ διαστάσεων: Φ1/2΄΄ , ¾΄΄ , 1΄΄

- Ταύ ορειχάλκινο διαστάσεων: Φ1/2΄΄ , ¾΄΄ , 1΄΄, 11/2΄΄

- Ταύ ΡΕ-100 2ηλεκτρομουφών διαστάσεων: Φ63/63 ΡΝ16, Φ90/90 ΡΝ16

- Ταύ ΡΕ-100 ευθέων άκρων διαστάσεων: Φ63/63 ΡΝ16, Φ90/90 ΡΝ16

- Ταύ χυτοσιδηρό τριών φλαντζών διαστάσεων: Φ60-65 /60-65 ΡΝ16, Φ80/80 ΡΝ16

- Φλάντζα τόρνου με σπείρωμα διάστασης Φ3΄΄

- Φλάντζα τόρνου για λαιμό ΡΕ 50/63, ΡΕ80/90

- Φλάντζα τόρνου διάστασηςΦ65 (76,1mm)

- Φλάντζες ελαστικές τρύπες διαστάσεων: Φ50, Φ75, Φ80

- Φλαντζοζιμπώ μεταβλητής διαμέτρου διαστάσεων: Φ63/51mm.-71mm., Φ80/88mm.-108mm., Φ100/108mm.-143mm. ή παρεμφερών διαστάσεων

- Φλαντζοκεφαλή με αγκύρωση PE PVC διαστάσεων: Φ50/63, Φ80/90

- Φλοτέρ βάνας πεταλούδας ανοξείδωτο πλωτήρα & άξονα διαστάσεων: Φ50/16atm, Φ80/16atm

Καλπάκι, 24 / 03 / 2014

Καλπάκι, 24 / 03 / 2014

Η συντάξασσα

Θεωρήθηκε

Η Προϊσταμένη

Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευμορφία Σίδερη                                                 Ευμορφία Σίδερη

ΠολιτικόςΜηχανικός                                             ΠολιτικόςΜηχανικός