|  |  | ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Έργο: Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου Δήμου Πωγωνίου |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Προϋπολογισμός: | 37.418,51 € (με Φ.Π.Α. 23%) |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |
| Aριθμ. Μελέτης: | 6/2016 |

Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου  Δήμου Πωγωνίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    30.421,55 €

Φ.Π.Α. 23 %:            6.996,96 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:   37.418,51 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Tεχνική έκθεση

- Προμέτρηση

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

- Τεχνικές Προδιαγραφές

- Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

|  |  | ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Έργο: Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου Δήμου Πωγωνίου |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Προϋπολογισμός: | 37.418,51 € (με Φ.Π.Α. 23%) |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |
| Aριθμ. Μελέτης: | 6/2016 |

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη - τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες  σε καύσιμα, λιπαντικά του Δήμου Πωγωνίου στη Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου. Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια καυσίμων και  λιπαντικών, ήτοι:

- Πετρέλαιο θέρμανσης

- Πετρέλαιο κίνησης

- Βενζίνη αμόλυβδη

- Λιπαντικά, αντιψυκτικά

που απαιτούνται για την κίνηση των οχημάτων, και τη θέρμανση των κτιρίων του Δήμου Πωγωνίου στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Άνω Πωγωνίου. Σκοπός είναι να υπάρχει επάρκεια σε καύσιμα για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων του Δήμου , λιπαντικά για την προστασία του κινητήρα και των μηχανικών σημείων τριβής ώστε να έχουμε την ομαλότερη δυνατή λειτουργία τους, αλλά και την επάρκεια σε θέρμανση, των κτιρίων του Δήμου Πωγωνίου  στη Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου.

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ προμηθευτή και του Δήμου και για διάστημα ενός έτους ή και πέραν αυτού του χρονικού ορίου, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής ποσότητας, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει , κατά το χρόνο παράτασης περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του αναθέτοντος φορέα,  και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του κάθε φορέα. Ο Δήμος  δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Θα    διεξαχθεί    Πρόχειρος   Διαγωνισμός    με    σφραγισμένες    προσφορές    για    την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ», (πετρελαίου   θέρμανσης,   πετρελαίου κίνησης,  βενζίνης αμόλυβδης,  λιπαντικών, αντιψυκτικών). Το κριτήριο κατακύρωσης για τα μεν καύσιμα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες και επί τοις εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το δελτίο τιμών που εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για δε τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας των λιπαντικών.

Η μελέτη συντάχθηκε για τα λιπαντικά, αντιψυκτικά βάσει των τιμών του εμπορίου και για τα καύσιμα βάσει των μέσων εβδομαδιαίων λιανικών τιμών πώλησης  καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης στρογγυλοποιημένων προς τα πάνω στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο για το διάστημα από 31/3/2016 έως 06/04/2016 του Τμήματος  Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό (με Φ.Π.Α.) των 37.418,51€ και θα βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑ 10-6643.003 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου» και 70-6641.003 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για την κίνηση οχημάτων Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου» του προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνίου.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

§    Τις   διατάξεις   της  με  αριθμ.   11389/1993   απόφασης   του   Υπουργού   Εσωτερικών

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους, όπως ισχύει σήμερα.

§    Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995, όπως ισχύει σήμερα.

§ το Ν 4281/2014 , όπως ισχύει σήμερα.

§ το Ν 4071/2012 (παρ. 14 του άρθρου 6)

§ τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’) με το οποίο κυρώθηκε η Π.Ν.Π. που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 240/Α’ της 12/12/2012 (διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών για προμήθειες)

Τα υπό προμήθεια καύσιμα θέρμανσης και κίνησης πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές

που ορίζει το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους σύμφωνα με τα ΦΕΚ 410/11-4-2001 και 872/4-6-2007 και να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώματος ή άλλων ξένων στοιχείων.

Τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 176/94

(ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Ο Δήμος Πωγωνίου διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα και τα λιπαντικά στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά στη μία ή και στις δύο ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, η οποία θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων και των ειδών της κάθε ομάδας.

Διευκρινίζεται δε για τα υγρά καύσιμα ότι ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από έναν

προμηθευτή ή από περισσότερους προμηθευτές. Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα ελεύθερο από δασμούς και τέλη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

| Καλπάκι, 06/04/2016 Ο συντάξας Στέφας Κων/νος Υπάλληλος Τμ. Οικ. Υπηρεσιών ΠΕ9 | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Καλπάκι, 06/04/2016 Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Τσιμογιάννης Βασίλειος ΠΕ1 Διοικητικός (Οικονομολόγος) |
| --- | --- |

|  |  | ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Έργο: Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου Δήμου Πωγωνίου |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Προϋπολογισμός: | 37.418,51 € (με Φ.Π.Α. 23%) |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |
| Aριθμ. Μελέτης: | 6/2016 |

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Τα είδη και οι ποσότητες που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες, αφορούν στη δημοτική ενότητα Άνω Πωγωνίου του Δήμου Πωγωνίου.

1. ΚΑΥΣΙΜΑ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) -ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ   (Δημοτική Ενότητα Άνω Πωγωνίου)

| ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| Πετρέλαιο θέρμανσης CPV 09135100-5 | Λίτρο | 10.000 |
| Πετρέλαιο κίνησης CPV 09134200-9 | Λίτρο | 19.900 |
| Βενζίνη Aμόλυβδη CPV 09132100-4 | Λίτρο | 4.250 |

2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ- ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (Δημοτική Ενότητα Άνω Πωγωνίου)

| ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| Λιπαντικό βενζινοκινητήρα SAE 15W 40 CPV 09210000-4 | Λίτρο | 15 |
| Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 15W 40 CPV 09210000-4 | Λίτρο | 150 |
| Ελαιολιπαντικά συστήματος μετάδοσης (βαλβολίνη) SAE 80W90 GL-5 CPV 09210000-4 | Λίτρο | 85 |
| Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων Λάδι υδραυλικού Τύπος ISO 46 CPV 09210000-4 | Λίτρο | 4 |
| Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων Λάδι υδραυλικού Τύπος ISO 68 CPV 09210000-4 | Λίτρο | 188 |
| Γράσο Λίπανσης Γενικής Χρήσης NGLI class 2 CPV 24951000-5 | Κιλό | 17 |
| Παραφλού CPV 24951311-8 | Λίτρο | 48 |
| Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο CPV 24951311-8 | Λίτρο | 4 |
| Υγρά φρένων DOT4 CPV 09211650-2 | Λίτρο | 2 |
| Υδραυλικό λάδι συστημάτων μετάδοσης Μ.Ε. CPV 09210000-4 | Λίτρο | 20 |

| Καλπάκι, 06/04/2016 Ο συντάξας Στέφας Κων/νος Υπάλληλος Τμ. Οικ. Υπηρεσιών ΠΕ9 | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Καλπάκι, 06/04/2016 Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Τσιμογιάννης Βασίλειος ΠΕ1 Διοικητικός (Οικονομολόγος) |
| --- | --- |

|  |  | ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Έργο: Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου Δήμου Πωγωνίου |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Προϋπολογισμός: | 37.418,51 € (με Φ.Π.Α. 23%) |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |
| Aριθμ. Μελέτης: | 6/2016 |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αντικείμενο προμήθειας –Προϋπολογισμός

| ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Τα συνολικά υπό προμήθεια είδη στο Δήμο Πωγωνίου για τη Δημοτική Ενότητα Άνω Πωγωνίου, είναι:: |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) |
| 1 | Πετρέλαιο θέρμανσης | 6.100,00 |
| 2 | Πετρέλαιο κίνησης | 16.636,40 |
| 3 | Βενζίνη Αμόλυβδη | 4.687,75 |
| 4 | Λιπαντικά | 2.997,40 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 30.421,55 |
| ΦΠΑ 23% | 6.996,96 |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 37.418,51 |

και συγκεκριμένα κατά ομάδες τα υπό προμήθεια είδη είναι:

ΟΜΑΔΑ Α .ΚΑΥΣΙΜΑ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) -ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ  ( Δημοτική Ενότητα Άνω Πωγωνίου)

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Λίτρα) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πετρέλαιο θέρμανσης | 10.000 | 0,610 | 6.100,00 |
| 2 | Πετρέλαιο κίνησης | 19.900 | 0,836 | 16.636,40 |
| 3 | Βενζίνη Aμόλυβδη | 4.250 | 1,103 | 4.687,75 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: | 27.424,15 |
| ΦΠΑ 23% | 6.307,56 |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 33.731,71 |

ΟΜΑΔΑ Β. (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)- ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (Δημοτική Ενότητα Άνω Πωγωνίου)

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Λίτρα) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λιπαντικό βενζινοκινητήρα SAE 15W 40 | 15 | 7,00 | 105,00 |
| 2 | Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 15W 40 | 150 | 7,00 | 1.050,00 |
| 3 | Ελαιολιπαντικά συστήματος μετάδοσης (βαλβολίνη) SAE 80W90 GL-5 | 85 | 5,80 | 493,00 |
| 4 | Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων Λάδι υδραυλικού Τύπος ISO 46 | 4 | 4,80 | 19,20 |
| 5 | Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων Λάδι υδραυλικού Τύπος ISO 68 | 188 | 4,80 | 902,40 |
| 6 | Γράσο Λίπανσης Γενικής Χρήσης NGLI class 2 | 17 | 7,40 | 125,80 |
| 7 | Παραφλού | 48 | 3,00 | 144,00 |
| 8 | Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο | 4 | 7,00 | 28,00 |
| 9 | Υγρά φρένων DOT4 | 2 | 8,00 | 16,00 |
| 10 | Υδραυλικό λάδι συστήμ. μετάδοσης Μ.Ε. | 20 | 5,70 | 114,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β: | 2.997,40 |
| Φ.Π.Α. (23%): | 689,40 |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 3.686,80 |

| Καλπάκι, 06/04/2016 Ο συντάξας Στέφας Κων/νος Υπάλληλος Τμ. Οικ. Υπηρεσιών ΠΕ9 | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Καλπάκι, 06/04/2016 Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Τσιμογιάννης Βασίλειος ΠΕ1 Διοικητικός (Οικονομολόγος) |
| --- | --- |

|  |  | ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Έργο: Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου Δήμου Πωγωνίου |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Προϋπολογισμός: | 37.418,51 € (με Φ.Π.Α. 23%) |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |
| Aριθμ. Μελέτης: | 6/2016 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Πωγωνίου στη Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω, πρέπει να είναι, όσον αφορά τα καύσιμα, ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια.

Επίσης :

- Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.

- Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.

Τονίζεται ότι ο Δήμος Πωγωνίου διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Οι ποιοτικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια λιπαντικών πρέπει να ανταποκρίνονται στις βασικές του Γ. Χ του Κράτους δηλ. της υπ΄ αριθμ. 176/1994 απόφασης Γ.Χ. του Κράτους (ΦΕΚ 421/Β/6 Ιουνίου 1994), να προέρχονται από πρωτογενή υλικά, να διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας του Γ.Χ του Κράτους και να συμφωνούν με τις αναγραφόμενες προδιαγραφές του παρακάτω πίνακα της μελέτης.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο θα σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Θα χρησιμοποιείται για την θέρμανση των Δημοτικών κτιρίων και των σχολικών μονάδων. Όσον αφορά στις προδιαγραφές του, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θα έχει τα παρακάτω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά:

- Φυσική κατάσταση 	Υγρό

- Χρώμα 	Κόκκινο

- Πυκνότητα στους 15° C 	830-860 kg/m3

- Κινηματικό ιξώδες 40° C 	<6Cs t

- Σημείο ανάφλεξης 	min 55° C

- Θείο 	max 0,2% m/m (2000 mg/kg)

- Ανθρακούχο υπόλειμμα % πι/ΐη

- (σε υπόλειμμα απόσταξης 10%) 	max 0,30% m/m

- Τέφρα 	max 0,02% m/m

- Διάβρωση χάλκινου ελάσματος 	κλάση 3

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το πετρέλαιο κίνησης θαέχει προδιαγραφές σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α:

- 460/2009/10 (ΦΕΚ 67/Β/28-01-2010)

- 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490/Β/09-10-2006)

- 513/2004/05 (ΦΕΚ 1149/Β/2005)

- 291/2003/04 (ΦΕΚ 332/Β/2004)

- 355/2000/01 (ΦΕΚ 410/Β/2001)

Θα χρησιμοποιείται για την κίνηση και την λειτουργία των οχημάτων στη Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου του Δήμου Πωγωνίου . Όσο αφορά στις προδιαγραφές του DIESEL κίνησης τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του, προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και θα είναι:

- Φυσική κατάσταση 	Υγρό

- Χρώμα 	Πράσινο

- Πυκνότητα σε 15° C 	820-845 kg/m3

- Θείο 	μεγ. 50 mg/kg ή 0,005 % W/W

- Σημείο ανάφλεξης	Ελάχιστο 55° C

- Κινηματικό ιξώδες 40° C 	L 2-4,5 Cst

- Τέφρα 	μεγ.0,01%πι/ΐη

- Ανθρακούχο υπόλειμμα (σε

- Υπόλειμμα απόσταξης 10%)	μεγ.0,30% m/m

- Διάβρωση χάλκινου ελάσματος 	κλάση 1

- Αντοχή στην οξείδωση 	Ελάχιστο 360 min

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΑΠΛΗ (95 RON)

Η αμόλυβδη βενζίνη θα έχει προδιαγραφές σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 510/2004/07 
(ΦΕΚ 872/Β/04-06-2007) & τη Κ.Υ.Α 291/2003/04 (ΦΕΚ 332/Β/2004) όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α 513/2004/05 (ΦΕΚ 1149/Β/2005)

Θα χρησιμοποιείται για την κίνηση των καταλυτικών αυτοκινήτων του Δήμου Πωγωνίου. Όσον αφορά στις προδιαγραφές της, θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Θα έχει τα παρακάτω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά:

- Φυσική κατάσταση 	Υγρό

- Πυκνότητα στους 15° C 	720 - 775 Kg/m3

- Αριθμός οκτανίου (RON) 	min 95

- Αριθμός οκτανίου (ΜΟΝ) 	min 85

- Θείο mg/kg 	max 50

- Μόλυβδος g/lit 	max 0,005

- Διάβρωση χάλκινου ελάσματος 	κλάση 1

- Αντοχή στην οξείδωση 	ελάχ. 360 min

- Απόσταγμα στους 150° C 	ελαχ. 75% ν/ν

- Τελικό σημείο απόσταξης 	max 210o C

- Περιεκτικότητα σε οξυγόνο 	max 2,7% m/m

- Ολεφίνες 	maxl8%v/v

- Αρωματικές ενώσεις 	max 35% v/v

- Βενζόλιο 	max 1% v/v

- Αιθέρες με πέντε ή περισσότερα

- άτομα άνθρακα ανά μόριο 	max 15% v/v

- Μεθανόλη 	max 3% v/v

- Αιθανόλη 	max 5% v/v

Λιπαντικά

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται κατά περίπτωση στις διατάξεις:

- • Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 526/2004 (ΦΕΚ 630Β/12.5.2005) για τα λιπαντικά μηχανών εσωτερικής καύσης,

- • Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 12/1995 (ΦΕΚ 471Β/29.5.1995) για τις βαλβολίνες,

- • Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 2180/1981 (ΦΕΚ 43Β/3.2.1982) για τα υγρά φρένων,

- • Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 925/1981 (ΦΕΚ 48Β/9.2.1982) για το αντιπηκτικό και

- • Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 322/2000 (ΦΕΚ 122Β/7.2.2001) για τα γράσα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι:

Από απόψεως επιπέδου ποιότητας, τα λιπαντικά της παρούσας ανταποκρίνονται στις παρακάτω προδιαγραφές καθώς και στις εκάστοτε νεώτερες που αποτελούν εξελίξεις προγενέστερων.

| API | ACEA |
| --- | --- |
| SC, SD, SE, SF | - |
| SG, SH, SJ, SL | A1, A2, A3 |
| CC | - |
| CD, CF, CE | B1, B2, B3, B4 |
| CF-4, CG-4, CH-4, CI-4 | E1, E2, E3, E4, E5 |

Παράρτημα Ι - Ταξινόμηση λιπαντικών κατά SAE (1)(2)

| SAE No Βαθμός ιξώδους | Δυναμικό Ιξώδες(3), cP σε θερμοκρασία (0C) | Ιξώδες(4), cP σε θερμοκρασία (0C) οριακής άντλησης | Κινητικό Ιξώδες(5), (cSt) στους 100 0C | Ιξώδες υψηλού ρυθμού διατμησης (6) (cP) στους 150 0C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Μέγιστο | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μέγιστο | Ελάχιστο |
| DW | 6250 στους -35 | 60.000 στους -40 | 3,8 | - | - |
| 5W | 6600 στους -30 | 60.000 στους -35 | 3,8 | - | - |
| 10W | 7000 στους -25 | 60.000 στους -30 | 4,1 | - | - |
| 15W | 7000 στους -20 | 60.000 στους -25 | 5,6 | - | - |
| 20W | 9500 στους -15 | 60.000 στους -20 | 5,6 | - | - |
| 25W | 13000 στους -10 | 60.000 στους -15 | 9,3 | - | - |
| 20 | - | - | 5,6 | <9,3 | 2,6 |
| 30 | - | - | 9,3 | <12,5 | 2,9 |
| 40 | - | - | 12,5 | <16,3 | 2,9(0W-40,5W-40,10W-40) |
| 40 | - | - | 12,5 | <16,3 | 3,7(15W-40, 20W-40, 25W-40, 40) |
| 50 | - | - | 16,3 | <21,9 | 3,7 |
| 60 |  |  | 21,9 | <26,1 | 3,7 |

(1) 1cP= 1mPa.s, 1cSt=1mm2/s

(2) Όλες οι τιμές είναι κρίσιμες προδιαγραφές όπως ορίζονται στο ASTM D-3244 (βλ. κείμενο, τμήμα )

(3) ASTM D-5293

(4) ASTM D-4684

(5) ASTM D-445

(6) ASTM D-4683, CEC L-36-A-90 (ASTM D-4741), ή ASTM D-5481

Παράρτημα ΙΙ - Λεπτομερή φυσικοχημικά χαρακτηριστικά

| Ιδιότητες SAE No | OW | 5W | 1OW | 15W | 2OW | 25W | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σημείο ροής 0C μεγ | -36 | -33 | -30 | -27 | -24 | -24 | -24 | -18 | -12 | -6 |
| Σημείο αναφλέξεως 0C ελαχ. | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 205 | 205 | 210 | 215 | 220 |
| Δείκτης ιξώδους ελαχ. | - | - | - | - | - | - | -----------------90------------- |
| Ιξώδες CP (α) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α, Β1 |  | 2,9-3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Α2, Α3, Β2 | Ελαχ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ε1, Ε2, Ε3, Ε4 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α) στους 150 0 C και 106 S-1 |

Παράρτημα ΙΙΙ

| SAE | A1/B1 | Λοιπές ποιότητες |
| --- | --- | --- |
| XW-20 | Θα παραμένει στο βαθμό | - |
| XW3 | 8,6 cSt | 8,6 cSt |
| XW-420 | 8,6 cSt | 8,6 cSt |
| XW-50 | - | 8,6 cSt |

X: 5, 10, 15, 20, 25.

Παράρτημα IV

|  | 10W - X | Όλα τα άλλα |
| --- | --- | --- |
| Α1, Β1 | 15 | 15 |
| Α2, Β2, Β4 | 15 | 13 |
| Α3, Β3, Ε1, Ε2, Ε3, Ε4 | 13 | 13 |

Παράρτημα V - Τύπος ελαστομερούς

Α) Για ACEA A, B

|  | RE1 | RE2-99 | RE3 | RE4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Σκληρότητα DIDC, βαθμοί | -1/+5 | -5/+8 | -25/+1 | -5/+5 |
| Αντοχή σε τάση, % | -50/+10 | -15/+18 | -45/+10 | -20/+10 |
| Επιμήκυνση σε θραύση, % | -60/+10 | -35/+10 | -20/+10 | -50/+10 |
| Μεταβολή όγκου, % | -1/+5 | -7/+5 | -1/+30 | -5/+5 |

Β) Για ACEA Ε

|  | RE1 | RE2-99 | RE3 | RE4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Σκληρότητα DIDC, βαθμοί | -1/+5 | -5/+8 | -25/+1 | -5/+5 |
| Αντοχή σε τάση, % | -50/+10 | -15/+18 | -45/+10 | -20/+10 |
| Επιμήκυνση σε θραύση, % | -60/+10 | -35/+10 | -20/+10 | -50/+10 |
| Μεταβολή όγκου, % | -1/+5 | -7/+5 | -1/+30 | -5/+5 |

| ACEA | Α1 | Α2 | Α3 | Α5 | Β1 | Β2 | Β3 | Β4 | Β5 | Ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Θειική τέφρα % min | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.0 |

Παράρτημα VI - Θειική τέφρα

Επιπλέον τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να πληρούν λεπτομερώς τις κάτωθι προδιαγραφές:

- Λιπαντικό λάδι μηχανής βενζινοκινητήρων  και πετρελαιοκινητήρων SAE W15/40 σε λίτρα

Το υπό προμήθεια λιπαντικό θα είναι πρωτογενές ή συνθετικό να μπορεί να ανακυκλωθεί, να διατηρεί σταθερή την απόδοση των κινητήρων διασφαλίζοντας ταχεία την κυκλοφορία του λιπαντικού σε χαμηλές θερμοκρασίες, έτσι ώστε να μειώνει τις φθορές. Να καλύπτει τουλάχιστον τις διεθνείς προδιαγραφές :

API SL/CF,  ACEA E7/E5 /B3/B4/A3

- Λιπαντικό κιβωτίων μετάδοσης & διαφορικών Βαλβολίνη SAE 80W90 GL5 σε

λίτρα

Βαλβολίνη 80W-90 υψηλής απόδοσης για χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά όπου απαιτούνται βαλβολίνες που ανταποκρίνονται στην API GL-5, για χρήση σε επιβατικά οχήματα, ελαφρά και βαρέα φορτηγά, Μηχανήματα έργων καθώς και λεωφορεία.

- Λάδι υδραυλικό τύπου ΙSO 46, ISO 68 σε λίτρα

Το υπό προμήθεια υδραυλικό λάδι θα είναι πρωτογενές ή συνθετικό να μπορεί να ανακυκλωθεί, να καλύπτει τις διεθνείς προδιαγραφές ACEA/A ή API SA-SM και  να είναι κατάλληλο  για όλα τα υδραυλικά συστήματα τα οποία απαιτούν υδραυλικά λιπαντικά τύπου HVLP. Να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές /εγκρίσεις: DIN 51524 PART 2, ISO 11158, AFNOR NF-E 48-603, CETOP RP91H HM, DAVID BROWN, DENISONHFO, C/NC/NNATI MILACRON ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου  αυτής.

  - Γράσο

Λίπος διαρκείας λιθίου (Γράσο λίπανσης Γενικής χρήσης NGLI class2) για ρουλεμάν τροχών, εδράνων αξόνων (συσκευασία σε κιλά)

Γράσο ραφιναρισμένο γενικής χρήσεως, η βαθμονόμηση του οποίου να είναι NLGI 2, κατάλληλο για χρήση σε όλων των ειδών τα οχήματα (προστασία από τη σκουριά και την οξείδωση).

- Παραφλού σε λίτρα  Αντιψυκτικό υγρό προδιαλυμένο (αραιωμένο) για προστασία

συστήματος ψύξης κινητήρων.

- Υγρά φρένων DOT 4

Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές SAE J1703 ISO 4925 FMVSS 116 DOT- 4:

Συσκευασία των 0,25 ή 0,50 λίτρων.

  - Αντιψυκτικό νερού (συμπυκνωμένο) σε λίτρα

Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:

BS-6580 1992, AFNOR R15-601 MAN: 324 SNF

- Υδραυλικό λάδι συστημάτων μετάδοσης  (σασμάν) για Μ.Ε. σε λίτρα

Ημισυνθετικό λιπαντικό,αυτόματων κιβωτίων, συστημάτων διεύθυνσης και υδραυλικών τιμονιών προς χρήση σε Μηχανήματα Έργων

Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:

GM 6417-M, DEXRON III-Η, ΙΙΙ-G, III-F, III-D, Allison C-4, Allison TES, Caterpillar TO -2 Fluids, MB 236.1, 236.5, 236.6, 236.7

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα είναι πρωτογενή και σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές προσφορές με προϊόντα από αναγεννημένα λιπαντικά. Όλα τα είδη θα είναι παραγωγής των ετών 2015 και 2016.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο θα σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα λιπαντικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της μελέτης και της προσφοράς τους, θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ.

Ο προμηθευτής θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρει ότι οι προδιαγραφές των προσφερόμενων λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης. Οι συσκευασίες των λιπαντικών θα αναφέρουν ευκρινώς τα λίτρα και το καθαρό βάρος του περιεχομένου.

Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά στις αντίστοιχες μονάδες βάρους ή όγκου που αναφέρονται στη μελέτη της Υπηρεσίας. Επειδή οι ποσότητες στις συσκευασίες κάθε εταιρείας διαφέρουν, θα πρέπει κατά την παράδοση των ειδών της προμήθειας να προσαρμοστούν στις ζητούμενες κάθε φορά αφαιρώντας ή προσθέτοντας την διαφορά σε ένα δοχείο.

ΓΕΝΙΚΑ

Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου στη Δημοτική Ενότητα Άνω Πωγωνίου, χωρίς ο Δήμος να υποχρεούται να προμηθευτεί όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο.

Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα καύσιμα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο Δήμος Πωγωνίου .

| Καλπάκι, 06/04/2016 Ο συντάξας Στέφας Κων/νος Υπάλληλος Τμ. Οικ. Υπηρεσιών ΠΕ9 | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Καλπάκι, 06/04/2016 Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Τσιμογιάννης Βασίλειος ΠΕ1 Διοικητικός (Οικονομολόγος) |
| --- | --- |

|  |  | ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Έργο: Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου Δήμου Πωγωνίου |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Προϋπολογισμός: | 37.418,51 € (με Φ.Π.Α. 23%) |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |
| Aριθμ. Μελέτης: | 6/2016 |

- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- Άρθρο1: Αντικείμενο προμήθειας.

- Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια καυσίμων κίνησης για τα οχήματα 
(πετρελαίου DIESEL, αμόλυβδης βενζίνης), πετρελαίου θέρμανσης για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης και λιπαντικών, που απαιτούνται για την κάλυψη των σχετικών αναγκών:

- Α. του Δήμου Πωγωνίου (στη  Δημοτική Ενότητα Άνω Πωγωνίου)

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις :

- Την Υ.Α. 11389/93 (ΦΕΚ 185Β΄/93) «Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο.Τ.Α.».

2.	 Π.60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων και προμηθειών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

- Τον Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006 ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

- Τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α΄/1-2-1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

- Του Ν. 2307 (ΦΕΚ 13Α’/15-6-1995) «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

- Του Ν. 1797 (ΦΕΚ 164Α’/1988) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

- Του Ν. 3548 (ΦΕΚ 68Α’/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

- Π.113/10 (ΦΕΚ 194/Α΄/22-11-2010 διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 209 Α΄/10-12-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες

- Ν.4013/11 άρθρα 1, 4 και 11 (Φ.Ε.Κ. 204/Α’/15-9-2011): «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012(ΦΕΚ 14/Α’/2012), της Κ.Υ.Α.  Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β’/2012), το άρθρο 7 του Ν.4051/2012, το άρθρο 238 του Ν.4072/2012, το άρθρο 61 του Ν.4146/2013 και το άρθρο 58 παρ.2 του N.4155/2013,ΦΕΚ Α 120/29.5.2013

- Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Του N. 3861 (ΦΕΚ 112Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

- Του Ν. 3054 (ΦΕΚ Α’ 230/25-9-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».

- Π1/1732/31-7-2013 Υπ. Απόφαση, η οποία τροποποιεί τις Π1/358/27-01-1999,
Π1/3305/03-11-2010 & Π1/3306/03-01-2010 αποφάσεις περί «Εξαίρεσης Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.)»

- Τις διατάξεις της από 12-12-2012 (ΦΕΚ΄240Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ΄18Α΄) και την εγκύκλιο 3/26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού»

- Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ160Α΄/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

- Ν. 4320/19-3-2015 (ΦΕΚ 29Α΄/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις » (άρθρο 37, παρ. 1 και 2)

- Την παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 κατά την οποία όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρεις ή του Δήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες, αντιστοίχως.

Η πίστωση θα επιβαρύνει τους  ΚΑ 10-6643.003 και ΚΑ 70-6641.003 των προϋπολογισμών 2016 & 2017 του Δήμου Πωγωνίου (για τη Δημοτική Ενότητα Άνω Πωγωνίου)  με συνολικό ποσό 37.418,51€.

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία.

Κατά σειρά ισχύος :

α) Διακήρυξη

β) Συγγραφή υποχρεώσεων

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

δ) Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 4ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας – Κριτήρια κατακύρωσης.

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους, που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά στη μία ή και στις δύο ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, όμως υποχρεούται να προμηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα κάθε ομάδας επί ποινή αποκλεισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης για κάθε είδος καυσίμου θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του.

Για τα λιπαντικά (Ομάδα Β) μειοδότης θα αναδειχθεί ο υποψήφιος, ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της Ομάδας Β.

Άρθρο 5ο: Εγγύηση συμμετοχής.

Δεν απαιτείται

Άρθρο 6ο: Σύμβαση

Ο Ανάδοχος της προμήθειας, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση.

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των καυσίμων και λιπαντικών εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και της παρούσας Μελέτης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα ποσότητας καυσίμων ή λιπαντικών, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των καυσίμων και λιπαντικών ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή. Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου επήλθε φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.

Άρθρο 7ο: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του Αναδόχου.

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 8ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις.

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας, πλην Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 9: Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θέρμανσης θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Πωγωνίου στη Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής.

Ο Δήμος Πωγωνίου δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων και των λιπαντικών, που  αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει τους φορείς με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων και λιπαντικών.

Η τροφοδοσία των οχημάτων του Δήμου με πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη θα γίνεται από σημεία που βρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου.

Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή παραγγελία από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Πωγωνίου.

Η παράδοση των λιπαντικών στο σύνολό της θα γίνει, σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος.

Η διάρκεια της σύμβασης μεταξύ προμηθευτή και του Δήμου θα είναι για διάστημα ενός έτους ή και πέραν αυτού του χρονικού ορίου, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής ποσότητας, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει , κατά το χρόνο παράτασης περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του αναθέτοντος φορέα.

Άρθρο 10ο: Παραλαβή

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους.

Εφ’ όσον ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και λογαριασμό του Αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του, τρόπο.

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ και με όσα ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 11ο: Τεχνικές Προδιαγραφές.

Τεχνικές προδιαγραφές είναι αυτές που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή.

Άρθρο 12: Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τουλάχιστον και τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρει ότι οι προδιαγραφές των προσφερόμενων λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης.

Δ. Εγγύηση Συμμετοχής Στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται

Υποβολή Προσφορών

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο και στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν (ταχυδρομικά Δ.νση Kαλπάκι, Τ.Κ. 440 04 ή  με άλλο  τρόπο) μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.

Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο Πωγωνίου με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη  όλες οι κρατήσεις (1% φόρος καυσίμων, 4% φόρος λιπαντικών, 0,1% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και το αναλογούν χαρτόσημο), καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.

Ισχύς Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τεσσάρων (4) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος Πωγωνίου μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών.

Αν ο Δήμος Πωγωνίου κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο μειοδότης δεν μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Φάκελος προσφοράς

Οι  προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.

Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

3. Ο αριθμός της διακήρυξης.

4. Το αντικείμενο της προμήθειας.

5. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

6. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία.

Μέσα στο φάκελο αυτόν θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 13: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α..

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του αρ. 26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του  υλικού  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο συμβαλλόμενους.

Άρθρο 14: Παραλαβή των υλικών

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ και με όσα ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 15: Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Πωγωνίου.

| Καλπάκι, 06/04/2016 Ο συντάξας Στέφας Κων/νος Υπάλληλος Τμ. Οικ. Υπηρεσιών ΠΕ9 | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Καλπάκι, 06/04/2016 Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Τσιμογιάννης Βασίλειος ΠΕ1 Διοικητικός (Οικονομολόγος) |
| --- | --- |

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ							αρ. μελέτης : 6 / 2016

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Του   ………………………………………………………………

Έδρα ………………………………………………………………

Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….

Τηλέφωνο ………………………………………………………………

Fax : ………………………………………………………………………

| ΟΜΑΔΑ Α .ΚΑΥΣΙΜΑ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) -ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ( Δημοτική Ενότητα Άνω Πωγωνίου) |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Προϋπολογισμός Μελέτης προ ΦΠΑ | (%) Ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες | Αξία μετά την έκπτωση |
| 1 | Πετρέλαιο θέρμανσης (10.000 ΛΤΡ) | 6.100,00 |  |  |
| 2 | Πετρέλαιο κίνησης (19.900 ΛΤΡ) | 16.636,40 |  |  |
| 3 | Βενζίνη Aμόλυβδη (4.250 ΛΤΡ) | 4.687,75 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς) |  |
| Φ.Π.Α. 23% |  |
| Τελικό σύνολο (αριθμητικώς) |  |
| Τελικό σύνολο προσφοράς Ολογράφως: |  |

Καλπάκι,	    /         /

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ							αρ. μελέτης : 6 / 2016

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Του   ………………………………………………………………

Έδρα ………………………………………………………………

Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….

Τηλέφωνο ………………………………………………………………

Fax : ………………………………………………………………………

| ΟΜΑΔΑ Β. (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)- ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (Δημοτική Ενότητα Άνω Πωγωνίου) |
| --- |
| ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% | ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| 1 | Λιπαντικό βενζινοκινητήρα SAE 15W 40 σε ΛΤΡ | 15 |  |  |
| 2 | Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 15W 40 σε ΛΤΡ | 150 |  |  |
| 3 | Λιπαντικό συστήματος μετάδοσης (βαλβολίνη) SAE 80W90 GL-5 σε ΛΤΡ | 85 |  |  |
| 4 | Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων- Λάδι υδραυλικού Τύπος ISO 46 σε ΛΤΡ | 4 |  |  |
| 5 | Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων- Λάδι υδραυλικού Τύπος ISO 68 σε ΛΤΡ | 188 |  |  |
| 6 | Γράσο Λίπανσης Γενικής Χρήσης NGLI class 2 σε ΧΓΡ | 17 |  |  |
| 7 | Παραφλού σε ΛΤΡ | 48 |  |  |
| 8 | Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο σε ΛΤΡ | 4 |  |  |
| 9 | Υγρά φρένων DOT 4 σε ΛΤΡ | 2 |  |  |
| 10 | Υδραυλικό Λάδι συστημ. Μετάδοσης Μ.Ε. σε ΛΤΡ | 20 |  |  |
| Καθαρή Αξία Λιπαντικών Αριθμητικώς |  |
| Καθαρή Αξία Λιπαντικών Ολογράφως |  |
| ΦΠΑ 23% |  |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  |

Καλπάκι,       /         /	                                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ