|  |  | ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δημοτικής Ενότητας Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου |
| ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Προϋπολογισμός: | 74.398,51 € (με Φ.Π.Α. 24%) |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |
| Aριθμ. Μελέτης: | 5/2017 |

Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δημοτικής Ενότητας Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    59.998,80 €

Φ.Π.Α. 24 %:           14.399,71 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:    74.398,51 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Tεχνική έκθεση

- Προμέτρηση

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

- Τεχνικές Προδιαγραφές

- Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

|  |  | ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δημοτικής Ενότητας Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου |
| ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Προϋπολογισμός: | 74.398,51 € (με Φ.Π.Α. 24%) |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |
| Aριθμ. Μελέτης: | 5/2017 |

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη - τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες  σε καύσιμα, λιπαντικά του Δήμου Πωγωνίου στη Δ.Ε. Άνω Καλαμά. Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια καυσίμων και  λιπαντικών, ήτοι:

- Πετρέλαιο θέρμανσης

- Πετρέλαιο κίνησης

- Βενζίνη αμόλυβδη

- Λιπαντικά, αντιψυκτικά, υγρά φρένων

που απαιτούνται για την κίνηση των οχημάτων, των Μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.), των μηχανημάτων- εργαλείων κοπής (χορτοκοπτικά κ.α.) και τη θέρμανση των κτιρίων του Δήμου Πωγωνίου στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Άνω Καλαμά. Σκοπός είναι να υπάρχει επάρκεια σε καύσιμα για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων και  Μ.Ε. του Δήμου , λιπαντικά για την προστασία του κινητήρα και των μηχανικών σημείων τριβής ώστε να έχουμε την ομαλότερη δυνατή λειτουργία τους, αλλά και την επάρκεια σε θέρμανση, των κτιρίων του Δήμου Πωγωνίου  στη Δ.Ε. Άνω Καλαμά.

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ προμηθευτή και του Δήμου και για διάστημα ενός έτους ή και πέραν αυτού του χρονικού ορίου, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής ποσότητας, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει , κατά το χρόνο παράτασης περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του αναθέτοντος φορέα,  και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του φορέα. Ο Δήμος  δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Θα    διεξαχθεί    Συνοπτικός   Διαγωνισμός    με    σφραγισμένες    προσφορές    για    την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ», (πετρελαίου   θέρμανσης,   πετρελαίου κίνησης,  βενζίνης αμόλυβδης,  και λιπαντικών, αντιψυκτικών, υγρών φρένων). Το κριτήριο κατακύρωσης για τα μεν καύσιμα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες και επί τοις εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το δελτίο τιμών που εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για δε τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας των λιπαντικών.

Η μελέτη (ενδεικτικός προϋπολογισμός) συντάχθηκε βάσει των μέσων εβδομαδιαίων λιανικών τιμών πώλησης, των καυσίμων κίνησης για το διάστημα από 20/07/2017 έως 26/07/2017 & του πετρελαίου θέρμανσης για το διάστημα από 27/04/2017 έως 03/05/2017 του Τμήματος  Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, στρογγυλοποιημένων προς τα πάνω στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο (χιλιοστό). Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 74.398,51€ (με Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑ 10-6643.002 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό Δ.Ε. Άνω Καλαμά» ,  70-6641.002 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για την κίνηση οχημάτων Δ.Ε. Άνω Καλαμά» και 70-6644.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία μηχανημάτων- εργαλείων».

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

§ το Ν 4412/2016 (ΦΕΚ - 147 Α 8-8-16) Δημόσιες συμβάσεις έργων ,προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα.

§ το Ν 4071/2012 (παρ. 14 του άρθρου 6)

Τα υπό προμήθεια καύσιμα θέρμανσης και κίνησης πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές

που ορίζει το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους σύμφωνα με τα ΦΕΚ 410/11-4-2001 και 872/4-6-2007 και να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώματος ή άλλων ξένων στοιχείων.

Τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 176/94

(ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Ο Δήμος Πωγωνίου διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα και τα λιπαντικά στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή και στις δύο ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, η οποία θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων και των ειδών της κάθε ομάδας.

Διευκρινίζεται δε για τα υγρά καύσιμα ότι ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από έναν

προμηθευτή ή από περισσότερους προμηθευτές. Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα ελεύθερο από δασμούς και τέλη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

| Καλπάκι, 20/07/2017 Ο συντάξας Στέφας Κων/νος Υπάλληλος Τμ. Οικ. Υπηρεσιών ΠΕ9 | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Καλπάκι, 20/07/2017 Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Τσιμογιάννης Βασίλειος ΠΕ1 Διοικητικός (Οικονομολόγος) |
| --- | --- |

|  |  | ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δημοτικής Ενότητας Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου |
| ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Προϋπολογισμός: | 74.398,51 € (με Φ.Π.Α. 24%) |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |
| Aριθμ. Μελέτης: | 5/2017 |

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Τα είδη και οι ποσότητες που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες, αφορούν στη δημοτική ενότητα Άνω Καλαμά του Δήμου Πωγωνίου.

1. ΚΑΥΣΙΜΑ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) -ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ   (Δημοτική Ενότητα Άνω Καλαμά)

| ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| Πετρέλαιο θέρμανσης CPV 09135100-5 | Λίτρο | 7.200 |
| Πετρέλαιο κίνησης CPV 09134100-8 | Λίτρο | 33.600 |
| Βενζίνη Aμόλυβδη CPV 09132100-4 | Λίτρο | 13.000 |

2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ –ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ -ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (Δημοτική Ενότητα Άνω Καλαμά)

| ΕΙΔΟΣ | Μονάδα μέτρησης | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| Λιπαντικό Βενζινοκινητήρα SAE 15W 40 CPV 09211000-1 | Λίτρο | 45 |
| Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 15W 40 CPV 09211000-1 | Λίτρο | 230 |
| Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 20W 50 CPV 09211000-1 | Λίτρο | 40 |
| Ελαιολιπαντικά συστήματος μετάδοσης (βαλβολίνη) SAE 80W90 GL-5 CPV 09211000-1 | Λίτρο | 88 |
| Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων Λάδι υδραυλικού Τύπος ISO 46 CPV 09211000-1 | Λίτρο | 11 |
| Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων Λάδι υδραυλικού Τύπος ISO 68 CPV 09211000-1 | Λίτρο | 360 |
| Λάδι Μίξης 2Τ χορτοκοπτικών CPV 09211000-1 | Λίτρο | 44 |
| Γράσο Λίπανσης Γενικής Χρήσης NGLI class 2 CPV 09211000-1 | ΧΓΡ | 30 |
| Παραφλού CPV 24951311-8 | Λίτρο | 14 |
| Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο CPV 24951311-8 | Λίτρο | 57 |
| Υγρά φρένων DOT4 CPV 09211650-2 | Λίτρο | 5 |
| Υδραυλικό λάδι συστημ. Μετάδοσης Μ.Ε. CPV 09211000-1 | Λίτρο | 40 |

| Καλπάκι, 20/07/2017 Ο συντάξας Στέφας Κων/νος Υπάλληλος Τμ. Οικ. Υπηρεσιών ΠΕ9 | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Καλπάκι, 20/07/2017 Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Τσιμογιάννης Βασίλειος ΠΕ1 Διοικητικός (Οικονομολόγος) |
| --- | --- |

|  |  | ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δημοτικής Ενότητας Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου |
| ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Προϋπολογισμός: | 74.398,51€ (με Φ.Π.Α. 24%) |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |
| Aριθμ. Μελέτης: | 5/2017 |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αντικείμενο προμήθειας –Προϋπολογισμός

| ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Τα συνολικά υπό προμήθεια είδη στο Δήμο Πωγωνίου για τη Δημοτική Ενότητα Άνω Καλαμά, είναι:: |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) |
| 1 | Πετρέλαιο θέρμανσης | 5.637,60 |
| 2 | Πετρέλαιο κίνησης | 33.264,00 |
| 3 | Βενζίνη Αμόλυβδη | 15.262,00 |
| 4 | Λιπαντικά | 5.835,20 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 59.998,80 |
| ΦΠΑ 24% | 14.399,71 |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 74.398,51 |

και συγκεκριμένα κατά ομάδες τα υπό προμήθεια είδη είναι:

ΟΜΑΔΑ Α .ΚΑΥΣΙΜΑ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) -ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ  ( Δημοτική Ενότητα Άνω Καλαμά)

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Λίτρα) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πετρέλαιο θέρμανσης | 7.200 | 0,783 | 5.637,60 |
| 2 | Πετρέλαιο κίνησης | 33.600 | 0,990 | 33.264,00 |
| 3 | Βενζίνη Aμόλυβδη | 13.000 | 1,174 | 15.262,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: | 54.163,60 |
| ΦΠΑ 24% | 12.999,26 |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 67.162,86 |

ΟΜΑΔΑ Β. (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)- ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (Δημοτική Ενότητα Άνω Καλαμά)

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Λίτρα / χγρ) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λιπαντικό βενζινοκινητήρα SAE 15W 40 | 45 | 7,00 | 315,00 |
| 2 | Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 15W 40 | 230 | 7,00 | 1.610,00 |
| 3 | Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 20W 50 | 40 | 7,30 | 292,00 |
| 4 | Ελαιολιπαντικά συστήματος μετάδοσης (βαλβολίνη) SAE 80W90 GL-5 | 88 | 5,80 | 510,40 |
| 5 | Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων Λάδι υδραυλικού Τύπος ISO 46 | 11 | 4,80 | 52,80 |
| 6 | Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων Λάδι υδραυλικού Τύπος ISO 68 | 360 | 4,80 | 1.728,00 |
| 7 | Λάδι Μίξης 2Τ χορτοκοπτικών | 44 | 9,00 | 396,00 |
| 8 | Γράσο Λίπανσης Γενικής Χρήσης NGLI class 2 | 30 | 7,40 | 222,00 |
| 9 | Παραφλού | 14 | 3,00 | 42,00 |
| 10 | Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο | 57 | 7,00 | 399,00 |
| 11 | Υγρά φρένων DOT4 | 5 | 8,00 | 40,00 |
| 12 | Υδραυλικό λάδι συστήμ. μετάδοσης Μ.Ε. | 40 | 5,70 | 228,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β: | 5.835,20 |
| Φ.Π.Α. (24%): | 1.400,45 |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 7.235,65 |

| Καλπάκι, 20/07/2017 Ο συντάξας Στέφας Κων/νος Υπάλληλος Τμ. Οικ. Υπηρεσιών ΠΕ9 | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Καλπάκι, 20/07/2017 Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Τσιμογιάννης Βασίλειος ΠΕ1 Διοικητικός (Οικονομολόγος) |
| --- | --- |

|  |  | ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δημοτικής Ενότητας Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου |
| ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Προϋπολογισμός: | 74.398,51 € (με Φ.Π.Α. 24%) |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |
| Aριθμ. Μελέτης: | 5/2017 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Πωγωνίου στη Δ.Ε. Άνω Καλαμά, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω, πρέπει να είναι, όσον αφορά τα καύσιμα, ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια.

Επίσης :

- Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.

- Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.

Τονίζεται ότι ο Δήμος Πωγωνίου διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Οι ποιοτικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια λιπαντικών πρέπει να ανταποκρίνονται στις βασικές του Γ. Χ του Κράτους δηλ. της υπ΄ αριθμ. 176/1994 απόφασης Γ.Χ. του Κράτους (ΦΕΚ 421/Β/6 Ιουνίου 1994), να προέρχονται από πρωτογενή υλικά, να διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας του Γ.Χ του Κράτους και να συμφωνούν με τις αναγραφόμενες προδιαγραφές του παρακάτω πίνακα της μελέτης.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο θα σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Θα χρησιμοποιείται για την θέρμανση των Δημοτικών κτιρίων και των σχολικών μονάδων. Όσον αφορά στις προδιαγραφές του, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θα έχει τα παρακάτω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά:

- Φυσική κατάσταση 	Υγρό

- Χρώμα 	Κόκκινο

- Πυκνότητα στους 15° C 	830-860 kg/m3

- Κινηματικό ιξώδες 40° C 	<6Cs t

- Σημείο ανάφλεξης 	min 55° C

- Θείο 	max 0,2% m/m (2000 mg/kg)

- Ανθρακούχο υπόλειμμα % πι/ΐη

- (σε υπόλειμμα απόσταξης 10%) 	max 0,30% m/m

- Τέφρα 	max 0,02% m/m

- Διάβρωση χάλκινου ελάσματος 	κλάση 3

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει προδιαγραφές σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α:

- 460/2009/10 (ΦΕΚ 67/Β/28-01-2010)

- 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490/Β/09-10-2006)

- 513/2004/05 (ΦΕΚ 1149/Β/2005)

- 291/2003/04 (ΦΕΚ 332/Β/2004)

- 355/2000/01 (ΦΕΚ 410/Β/2001)

Θα χρησιμοποιείται για την κίνηση και την λειτουργία των οχημάτων, Μ.Ε. στη Δ.Ε. Άνω Καλαμά του Δήμου Πωγωνίου . Όσο αφορά στις προδιαγραφές του DIESEL κίνησης τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του, προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και θα είναι:

- Φυσική κατάσταση 	Υγρό

- Χρώμα 	Πράσινο

- Πυκνότητα σε 15° C 	820-845 kg/m3

- Θείο 	μεγ. 50 mg/kg ή 0,005 % W/W

- Σημείο ανάφλεξης	Ελάχιστο 55° C

- Κινηματικό ιξώδες 40° C 	L 2-4,5 Cst

- Τέφρα 	μεγ.0,01%πι/ΐη

- Ανθρακούχο υπόλειμμα (σε

- Υπόλειμμα απόσταξης 10%)	μεγ.0,30% m/m

- Διάβρωση χάλκινου ελάσματος 	κλάση 1

- Αντοχή στην οξείδωση 	Ελάχιστο 360 min

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΑΠΛΗ (95 RON)

Η αμόλυβδη βενζίνη θα έχει προδιαγραφές σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 510/2004/07 
(ΦΕΚ 872/Β/04-06-2007) & τη Κ.Υ.Α 291/2003/04 (ΦΕΚ 332/Β/2004) όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α 513/2004/05 (ΦΕΚ 1149/Β/2005)

Θα χρησιμοποιείται για την κίνηση των καταλυτικών αυτοκινήτων και λειτουργία των μηχανημάτων- εργαλείων του Δήμου Πωγωνίου στη Δ.Ε. Άνω Καλαμά. Όσον αφορά στις προδιαγραφές της, θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Θα έχει τα παρακάτω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά:

- Φυσική κατάσταση 	Υγρό

- Πυκνότητα στους 15° C 	720 - 775 Kg/m3

- Αριθμός οκτανίου (RON) 	min 95

- Αριθμός οκτανίου (ΜΟΝ) 	min 85

- Θείο mg/kg 	max 50

- Μόλυβδος g/lit 	max 0,005

- Διάβρωση χάλκινου ελάσματος 	κλάση 1

- Αντοχή στην οξείδωση 	ελάχ. 360 min

- Απόσταγμα στους 150° C 	ελαχ. 75% ν/ν

- Τελικό σημείο απόσταξης 	max 210o C

- Περιεκτικότητα σε οξυγόνο 	max 2,7% m/m

- Ολεφίνες 	maxl8%v/v

- Αρωματικές ενώσεις 	max 35% v/v

- Βενζόλιο 	max 1% v/v

- Αιθέρες με πέντε ή περισσότερα

- άτομα άνθρακα ανά μόριο 	max 15% v/v

- Μεθανόλη 	max 3% v/v

- Αιθανόλη 	max 5% v/v

Λιπαντικά

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται κατά περίπτωση στις διατάξεις:

- • Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 526/2004 (ΦΕΚ 630Β/12.5.2005) για τα λιπαντικά μηχανών εσωτερικής καύσης,

- • Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 12/1995 (ΦΕΚ 471Β/29.5.1995) για τις βαλβολίνες,

- • Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 2180/1981 (ΦΕΚ 43Β/3.2.1982) για τα υγρά φρένων,

- • Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 925/1981 (ΦΕΚ 48Β/9.2.1982) για το αντιπηκτικό και

- • Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 322/2000 (ΦΕΚ 122Β/7.2.2001) για τα γράσα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι:

Από απόψεως επιπέδου ποιότητας, τα λιπαντικά της παρούσας ανταποκρίνονται στις παρακάτω προδιαγραφές καθώς και στις εκάστοτε νεώτερες που αποτελούν εξελίξεις προγενέστερων.

| API | ACEA |
| --- | --- |
| SC, SD, SE, SF | - |
| SG, SH, SJ, SL | A1, A2, A3 |
| CC | - |
| CD, CF, CE | B1, B2, B3, B4 |
| CF-4, CG-4, CH-4, CI-4 | E1, E2, E3, E4, E5 |

Παράρτημα Ι - Ταξινόμηση λιπαντικών κατά SAE (1)(2)

| SAE No Βαθμός ιξώδους | Δυναμικό Ιξώδες(3), cP σε θερμοκρασία (0C) | Ιξώδες(4), cP σε θερμοκρασία (0C) οριακής άντλησης | Κινητικό Ιξώδες(5), (cSt) στους 100 0C | Ιξώδες υψηλού ρυθμού διατμησης (6) (cP) στους 150 0C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Μέγιστο | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μέγιστο | Ελάχιστο |
| DW | 6250 στους -35 | 60.000 στους -40 | 3,8 | - | - |
| 5W | 6600 στους -30 | 60.000 στους -35 | 3,8 | - | - |
| 10W | 7000 στους -25 | 60.000 στους -30 | 4,1 | - | - |
| 15W | 7000 στους -20 | 60.000 στους -25 | 5,6 | - | - |
| 20W | 9500 στους -15 | 60.000 στους -20 | 5,6 | - | - |
| 25W | 13000 στους -10 | 60.000 στους -15 | 9,3 | - | - |
| 20 | - | - | 5,6 | <9,3 | 2,6 |
| 30 | - | - | 9,3 | <12,5 | 2,9 |
| 40 | - | - | 12,5 | <16,3 | 2,9(0W-40,5W-40,10W-40) |
| 40 | - | - | 12,5 | <16,3 | 3,7(15W-40, 20W-40, 25W-40, 40) |
| 50 | - | - | 16,3 | <21,9 | 3,7 |
| 60 |  |  | 21,9 | <26,1 | 3,7 |

(1) 1cP= 1mPa.s, 1cSt=1mm2/s

(2) Όλες οι τιμές είναι κρίσιμες προδιαγραφές όπως ορίζονται στο ASTM D-3244 (βλ. κείμενο, τμήμα )

(3) ASTM D-5293

(4) ASTM D-4684

(5) ASTM D-445

(6) ASTM D-4683, CEC L-36-A-90 (ASTM D-4741), ή ASTM D-5481

Παράρτημα ΙΙ - Λεπτομερή φυσικοχημικά χαρακτηριστικά

| Ιδιότητες SAE No | OW | 5W | 1OW | 15W | 2OW | 25W | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σημείο ροής 0C μεγ | -36 | -33 | -30 | -27 | -24 | -24 | -24 | -18 | -12 | -6 |
| Σημείο αναφλέξεως 0C ελαχ. | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 205 | 205 | 210 | 215 | 220 |
| Δείκτης ιξώδους ελαχ. | - | - | - | - | - | - | -----------------90------------- |
| Ιξώδες CP (α) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α, Β1 |  | 2,9-3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Α2, Α3, Β2 | Ελαχ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ε1, Ε2, Ε3, Ε4 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α) στους 150 0 C και 106 S-1 |

Παράρτημα ΙΙΙ

| SAE | A1/B1 | Λοιπές ποιότητες |
| --- | --- | --- |
| XW-20 | Θα παραμένει στο βαθμό | - |
| XW3 | 8,6 cSt | 8,6 cSt |
| XW-420 | 8,6 cSt | 8,6 cSt |
| XW-50 | - | 8,6 cSt |

X: 5, 10, 15, 20, 25.

Παράρτημα IV

|  | 10W - X | Όλα τα άλλα |
| --- | --- | --- |
| Α1, Β1 | 15 | 15 |
| Α2, Β2, Β4 | 15 | 13 |
| Α3, Β3, Ε1, Ε2, Ε3, Ε4 | 13 | 13 |

Παράρτημα V - Τύπος ελαστομερούς

Α) Για ACEA A, B

|  | RE1 | RE2-99 | RE3 | RE4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Σκληρότητα DIDC, βαθμοί | -1/+5 | -5/+8 | -25/+1 | -5/+5 |
| Αντοχή σε τάση, % | -50/+10 | -15/+18 | -45/+10 | -20/+10 |
| Επιμήκυνση σε θραύση, % | -60/+10 | -35/+10 | -20/+10 | -50/+10 |
| Μεταβολή όγκου, % | -1/+5 | -7/+5 | -1/+30 | -5/+5 |

Β) Για ACEA Ε

|  | RE1 | RE2-99 | RE3 | RE4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Σκληρότητα DIDC, βαθμοί | -1/+5 | -5/+8 | -25/+1 | -5/+5 |
| Αντοχή σε τάση, % | -50/+10 | -15/+18 | -45/+10 | -20/+10 |
| Επιμήκυνση σε θραύση, % | -60/+10 | -35/+10 | -20/+10 | -50/+10 |
| Μεταβολή όγκου, % | -1/+5 | -7/+5 | -1/+30 | -5/+5 |

| ACEA | Α1 | Α2 | Α3 | Α5 | Β1 | Β2 | Β3 | Β4 | Β5 | Ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Θειική τέφρα % min | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.0 |

Επιπλέον τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να πληρούν λεπτομερώς τις κάτωθι προδιαγραφές:

1. Λιπαντικό λάδι μηχανής πετρελαιοκινητήρων SAE 15W40, SAE 20W50 και βενζινοκινητήρων SAE 15W-40 σε λίτρα

Το υπό προμήθεια λιπαντικό θα είναι πρωτογενές συνθετικό ή πλήρως συνθετικό (SAE 5W30) να μπορεί να ανακυκλωθεί, να διατηρεί σταθερή την απόδοση των κινητήρων διασφαλίζοντας ταχεία την κυκλοφορία του λιπαντικού σε χαμηλές θερμοκρασίες, έτσι ώστε να μειώνει τις φθορές. Να καλύπτει τουλάχιστον τις διεθνείς προδιαγραφές :

API CI-4/SL ACEA E7/E5 /B3/B4/A3/C2, MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS -3, MTU TYPE 2, CATERPILLAR ECF-1, ALLISON C4, RENAULT VI RLD,

- Λιπαντικό κιβωτίων μετάδοσης & διαφορικών Βαλβολίνη SAE 80W90 GL5 σε

λίτρα

Βαλβολίνη 80W-90 υψηλής απόδοσης για χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά όπου απαιτούνται βαλβολίνες που ανταποκρίνονται στην API GL-5, για χρήση σε επιβατικά οχήματα, ελαφρά και βαρέα φορτηγά, Μηχανήματα έργων καθώς και λεωφορεία.

- Λάδι υδραυλικό τύπου ΙSO 46, ISO 68 σε λίτρα

Το υπό προμήθεια υδραυλικό λάδι θα είναι πρωτογενές ή συνθετικό να μπορεί να ανακυκλωθεί, να καλύπτει τις διεθνείς προδιαγραφές ACEA/A ή API SA-SM και  να είναι κατάλληλο  για όλα τα υδραυλικά συστήματα τα οποία απαιτούν υδραυλικά λιπαντικά τύπου HVLP. Να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές /εγκρίσεις: DIN 51524 PART 2, ISO 11158, AFNOR NF-E 48-603, CETOP RP91H HM, DAVID BROWN, DENISONHFO, C/NC/NNATI MILACRON ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου  αυτής.

- Λάδι 2Τ σε λίτρα

Λάδι μίξης για δίχρονα μοτέρ αλυσοπρίονων- χορτοκοπτικών πρωτογενές ή συνθετικό σύμφωνο με τις προδιαγραφές API, TC, JASO FC/FD, ISO-L-EGD

  - Γράσο

Λίπος διαρκείας λιθίου (Γράσο λίπανσης Γενικής χρήσης NGLI class2) για ρουλεμάν τροχών, εδράνων αξόνων (συσκευασία σε κιλά)

Γράσο ραφιναρισμένο γενικής χρήσεως, η βαθμονόμηση του οποίου να είναι NLGI 2, κατάλληλο για χρήση σε όλων των ειδών τα οχήματα (προστασία από τη σκουριά και την οξείδωση).

- Παραφλού σε λίτρα  Αντιψυκτικό υγρό προδιαλυμένο (αραιωμένο) για προστασία

συστήματος ψύξης κινητήρων.

- Υγρά φρένων DOT 4

Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές SAE J1703 ISO 4925 FMVSS 116 DOT- 4:

Συσκευασία των 0,25 ή 0,50 λίτρων.

  - Αντιψυκτικό νερού (συμπυκνωμένο) σε λίτρα

Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:

BS-6580 1992, AFNOR R15-601 MAN: 324 SNF

- Υδραυλικό λάδι συστημάτων μετάδοσης  (σασμάν) για Μ.Ε. σε λίτρα

Ημισυνθετικό λιπαντικό,αυτόματων κιβωτίων, συστημάτων διεύθυνσης και υδραυλικών τιμονιών προς χρήση σε Μηχανήματα Έργων

Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:

GM 6417-M, DEXRON III-Η, ΙΙΙ-G, III-F, III-D, Allison C-4, Allison TES, Caterpillar TO -2 Fluids, MB 236.1, 236.5, 236.6, 236.7

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα είναι πρωτογενή και σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές προσφορές με προϊόντα από αναγεννημένα λιπαντικά. Όλα τα είδη θα είναι παραγωγής των ετών 2016 και 2017.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο θα σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα λιπαντικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της μελέτης και της προσφοράς τους, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις  του Ν.4412/2016.

Οι συσκευασίες των λιπαντικών θα αναφέρουν ευκρινώς τα λίτρα και το καθαρό βάρος του περιεχομένου.

Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά στις αντίστοιχες μονάδες βάρους ή όγκου που αναφέρονται στη μελέτη της Υπηρεσίας. Επειδή οι ποσότητες στις συσκευασίες κάθε εταιρείας διαφέρουν, θα πρέπει κατά την παράδοση των ειδών της προμήθειας να προσαρμοστούν στις ζητούμενες κάθε φορά αφαιρώντας ή προσθέτοντας την διαφορά σε ένα δοχείο.

ΓΕΝΙΚΑ

Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου στη Δ.Ε. Άνω Καλαμά, χωρίς ο Δήμος να υποχρεούται να προμηθευτεί όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο.

Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα καύσιμα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο Δήμος Πωγωνίου.

| Καλπάκι, 20/07/2017 Ο συντάξας Στέφας Κων/νος Υπάλληλος Τμ. Οικ. Υπηρεσιών ΠΕ9 | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Καλπάκι, 20/07/2017 Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Τσιμογιάννης Βασίλειος ΠΕ1 Διοικητικός (Οικονομολόγος) |
| --- | --- |

|  |  | ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δημοτικής Ενότητας Άνω Καλαμά Δήμου Πωγωνίου |
| ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Προϋπολογισμός: | 74.398,51€ (με Φ.Π.Α. 24%) |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |
| Aριθμ. Μελέτης: | 5/2017 |

- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- Άρθρο1: Αντικείμενο προμήθειας.

Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρελαίου DIESEL, αμόλυβδης βενζίνης) και λιπαντικών, αντιψυκτικών και υγρών φρένων για τα οχήματα, μηχανήματα έργων  και   μηχανημάτα- εργαλεία καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης στα κτίρια για την κάλυψη των σχετικών αναγκών της δημοτικής ενότητας Άνω Καλαμά του Δήμου Πωγωνίου.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις :

- του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

- του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

- του ν.4250/2014(ΦΕΚ 74 A΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

- του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011 /85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4412/2016, άρθρο 377.

- του «π.δ.» 80/2016 (ΦΕΚ 194 Α) «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

- Του ν. 3545/2008 (Α΄68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”

- Της αριθ. Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

- Της αριθ. 5143/05-12-2014 (ΦΕΚ 3335 Β) ΥΑ του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) όπως ισχύει».

- Του ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Της παρ. 9 του άρθρου 209 του ν. 3463 « Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

- Την παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 κατά την οποία όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρεις ή του Δήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες, αντιστοίχως.

- του Ν. 3054/2002 ΦΕΚ Α΄230/25-09-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»

Η πίστωση θα επιβαρύνει τους Κ.Α. 10-6643.002 και Κ.Α. 70-6641.002 των προϋπολογισμών 2017 και 2018 του Δήμου Πωγωνίου με συνολικό ποσό 74.398,51€

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία.

Κατά σειρά ισχύος :

α) Διακήρυξη

β) Συγγραφή υποχρεώσεων

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

δ) Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 4ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας – Κριτήρια κατακύρωσης.

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους, που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, όμως υποχρεούται να προμηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα κάθε ομάδας επί ποινή αποκλεισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης για κάθε είδος καυσίμου θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Για τα λιπαντικά (Ομάδα Β) μειοδότης θα αναδειχθεί ο υποψήφιος, ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της Ομάδας Β.

Άρθρο 5ο: Εγγύηση συμμετοχής.

Δεν απαιτείται

Άρθρο 6ο: Αξιολόγηση προσφορών –κατακύρωση

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Η απόφαση κατακύρωσης, θα κοινοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα επί αποδείξει.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφαση κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης προδικαστικών προσφυγών του Ν.3886/2010, β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.

Άρθρο 7: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α..

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του  υλικού  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο συμβαλλόμενους.

Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις «συμμετοχής» και «καλής εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 8: Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θέρμανσης θα γίνεται τμηματικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Πωγωνίου στη Δ.Ε. Άνω Καλαμά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής.

Ο Δήμος Πωγωνίου δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων και των λιπαντικών, που  αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει τους φορείς με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων και λιπαντικών.

Η τροφοδοσία των οχημάτων, μηχανημάτων του Δήμου με πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη θα γίνεται από σημεία που βρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Άνω Καλαμά,.

Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή παραγγελία από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Πωγωνίου.

Η παράδοση των λιπαντικών στο σύνολό της θα γίνει τμηματικά, σε αποθηκευτικό χώρο, που θα υποδείξει ο Δήμος στην έδρα της Δ.Ε. Άνω Καλαμά.

Άρθρο 9: Σύμβαση - διάρκεια

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης την οποία αναλαμβάνει και να καταθέσει τις κατά το άρθρο 7 της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση.

Η σύμβαση καταρτίζεται με μέριμνα του Φορέα που αφορά η προμήθεια.

Η διάρκεια της σύμβασης μεταξύ προμηθευτή και του Δήμου θα είναι για διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της ή και πέραν αυτού του χρονικού ορίου, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής ποσότητας, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει , κατά το χρόνο παράτασης περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του αναθέτοντος φορέα.

Άρθρο 10: Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται τμηματικά, με έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων της προμήθειας αμέσως μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών και όπως ειδικότερα ορίζεται στη σύμβαση.

Κρατήσεις-Φόροι: Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. (1% φόρος καυσίμων, 4% φόρος λιπαντικών, 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ και το αναλογούν χαρτόσημο, ΟΓΑ επί χαρτοσήμου).

| Καλπάκι, 20/07/2017 Ο συντάξας Στέφας Κων/νος Υπάλληλος Τμ. Οικ. Υπηρεσιών ΠΕ9 | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Καλπάκι, 20/07/2017 Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Τσιμογιάννης Βασίλειος ΠΕ1 Διοικητικός (Οικονομολόγος) |
| --- | --- |

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ								αρ. μελέτης :5/2017

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Δ.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Του   ………………………………………………………………

Έδρα ………………………………………………………………

Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….

Τηλέφωνο ………………………………………………………………

Fax : ………………………………………………………………………

| ΟΜΑΔΑ Α .ΚΑΥΣΙΜΑ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) -ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ( Δημοτική Ενότητα Άνω Καλαμά) |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Προϋπολογισμός Μελέτης προ ΦΠΑ | (%) Ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες | Αξία μετά την έκπτωση |
| 1 | Πετρέλαιο θέρμανσης (7.200 ΛΤΡ) | 5.637,60 |  |  |
| 2 | Πετρέλαιο κίνησης (33.600 ΛΤΡ) | 33.264,00 |  |  |
| 3 | Βενζίνη Aμόλυβδη (13.000 ΛΤΡ) | 15.262,00 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς) |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |
| Τελικό σύνολο (αριθμητικώς) |  |
| Τελικό σύνολο προσφοράς Ολογράφως: |  |

Καλπάκι,	    /         /

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ								αρ. μελέτης :5/2017

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Του   ………………………………………………………………

Έδρα ………………………………………………………………

Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….

Τηλέφωνο ………………………………………………………………

Fax : ………………………………………………………………………

| ΟΜΑΔΑ Β. (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)- ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (Δημοτική Ενότητα Άνω Καλαμά) |
| --- |
| ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% | ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| 1 | Λιπαντικό βενζινοκινητήρα SAE 15W 40 σε ΛΤΡ | 45 |  |  |
| 2 | Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 15W 40 σε ΛΤΡ | 230 |  |  |
| 3 | Λιπαντικό βενζινοκινητήρα SAE 20W 50 σε ΛΤΡ | 40 |  |  |
| 4 | Ελαιολιπαντικά συστήματος μετάδοσης (βαλβολίνη) SAE 80W90 GL-5 σε ΛΤΡ | 88 |  |  |
| 5 | Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων Λάδι υδραυλικού Τύπος ISO 46 σε ΛΤΡ | 11 |  |  |
| 6 | Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων Λάδι υδραυλικού Τύπος ISO 68 σε ΛΤΡ | 360 |  |  |
| 7 | Λάδι Μίξης 2Τ χορτοκοπτικών σε ΛΤΡ | 44 |  |  |
| 8 | Γράσο Λίπανσης Γενικής Χρήσης NGLI class 2 σε ΧΓΡ | 30 |  |  |
| 9 | Παραφλού σε ΛΤΡ | 14 |  |  |
| 10 | Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο σε ΛΤΡ | 57 |  |  |
| 11 | Υγρά φρένων DOT 4 σε ΛΤΡ | 5 |  |  |
| 12 | Υδραυλικό λάδι συστημ. Μετάδοσης Μ.Ε. σε ΛΤΡ | 40 |  |  |
| Καθαρή Αξία Λιπαντικών Αριθμητικώς |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ |  |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  |

Καλπάκι,       /         /	                                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ