ΕΝΤΥΠΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΥΛΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | Μερικό ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
|  | Α. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση δικτύου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων |  |  |  |  |  |
| 1 | Μικροαυτόματοι ράγας ονομ.έντασης 16A χαρακτηριστικής Β,αντοχής σε βραχ/μα 10ΚΑ μονοπολικοί | Τεμάχια | 20 |  |  |  |
| 2 | Μικροαυτόματοι ράγας B3X50A | Τεμάχια | 1 |  |  |  |
| 3 | Φωτοκύτταρο στεγανό μέρα - νύχτας | Τεμάχια | 10 |  |  |  |
| 4 | Ταινίες Μονωτικές 20x19 μαύρες | Τεμάχια | 40 |  |  |  |
| 5 | Ούπα Νο 6 (κουτί 100 τεμαχίων) | Τεμάχια | 1 |  |  |  |
| 6 | Νοβοπανόβιδα 4x35 mm (κουτί 250 τεμαχίων) | Τεμάχια | 1 |  |  |  |
| 7 | Καλώδιο NYY (E1 VV-U) 3x1.5mm² | Μέτρα | 100 |  |  |  |
| 8 | Καλώδιο NYY (E1 VV-U) 3x2.5mm² | Μέτρα | 200 |  |  |  |
| 9 | Καλώδιο NYM (H05 VV-F) Εύκαμπτο 3x1.5mm² | Μέτρα | 100 |  |  |  |
| 10 | Καλώδιο NYY 5x35mm² | Μέτρα | 60 |  |  |  |
| 11 | Σπιραλ Μπετού Conduit D20 γκρί | Μέτρα | 100 |  |  |  |
| 12 | Σωλήνας ευθύγραμμος Β.Τ. Φ40 | Μέτρα | 51 |  |  |  |
| 13 | Τσέρκι 0,75mm x 12 mm x 10 m | Τεμάχια | 1 |  |  |  |
| 14 | Κοντάρι Αντικατάστασης Λαμπτήρων 6μ | Τεμάχια | 1 |  |  |  |
| 15 | Σωλήνας courflex Φ50 | Μέτρα | 10 |  |  |  |
| 16 | Μούφα σωλήνα Φ40 | Τεμάχια | 20 |  |  |  |
| 17 | Ανταλακτικό με έλασμα για λάμπες πρισματικές | Τεμάχια | 1 |  |  |  |
| 18 | Προβολέας LED 200W | Τεμάχια | 12 |  |  |  |
| 19 | Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας SL ισχύος από 18W έως 23W /865 Ε27 με πρισματικό γυάλινο κάλυμμα τασης λειτουργίας 230V-240V απόδοσης από 1150 lumen & άνω - και χρόνο ζωής τουλάχιστον 9.000 ώρες και κανονικό βίδωμα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης | Τεμάχια | 1000 |  |  |  |
| 20 | Λαμπτήρας LED 15W E27 | Τεμάχια | 50 |  |  |  |
| 21 | Λαμπτήρας LED T8 μήκους 60 cm | Τεμάχια | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Σύνολο |  |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24%= |  |
|  |  |  |  |  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ= |  |