## προυπολογισμος (2)
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση δικτύου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων - Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δ.Ε. Δελβινακίου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΥΛΙΚΑ
|  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | Μερικό ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ
Α. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση δικτύου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
1 | Μικροαυτόματοι ράγας ονομ.έντασης 16A χαρακτηριστικής Β,αντοχής σε βραχ/μα 10ΚΑ μονοπολικοί | Τεμάχια | 20 | 3 | 60
2 | Μικροαυτόματοι ράγας B3X50A | Τεμάχια | 1 | 21 | 21
3 | Φωτοκύτταρο στεγανό μέρα - νύχτας | Τεμάχια | 10 | 15 | 150
4 | Ταινίες Μονωτικές 20x19 μαύρες | Τεμάχια | 40 | 0.65 | 26
5 | Ούπα Νο 6 (κουτί 100 τεμαχίων) | Τεμάχια | 1 | 0.9 | 0.9
6 | Νοβοπανόβιδα 4x35 mm (κουτί 250 τεμαχίων) | Τεμάχια | 1 | 4.5 | 4.5
7 | Καλώδιο NYY (E1 VV-U) 3x1.5mm² | Μέτρα | 100 | 0.75 | 75
8 | Καλώδιο NYY (E1 VV-U) 3x2.5mm² | Μέτρα | 200 | 1.1 | 220
9 | Καλώδιο NYM (H05 VV-F) Εύκαμπτο 3x1.5mm² | Μέτρα | 100 | 0.6 | 60
10 | Καλώδιο NYY 5x35mm² | Μέτρα | 60 | 15 | 900
11 | Σπιραλ Μπετού Conduit D20 γκρί | Μέτρα | 100 | 0.4 | 40
12 | Σωλήνας ευθύγραμμος Β.Τ. Φ40 | Μέτρα | 51 | 1.9 | 96.9
13 | Τσέρκι 0,75mm x 12 mm x 10 m | Τεμάχια | 1 | 2.7 | 2.7
14 | Κοντάρι Αντικατάστασης Λαμπτήρων 6μ | Τεμάχια | 1 | 65 | 65
15 | Σωλήνας courflex Φ50 | Μέτρα | 10 | 2.6 | 26
16 | Μούφα σωλήνα Φ40 | Τεμάχια | 20 | 1 | 20
17 | Ανταλακτικό με έλασμα για λάμπες πρισματικές | Τεμάχια | 1 | 42 | 42
18 | Προβολέας LED 200W | Τεμάχια | 12 | 130 | 1560
19 | Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας SL ισχύος από 18W έως 23W /865 Ε27 με πρισματικό γυάλινο κάλυμμα τασης λειτουργίας 230V-240V απόδοσης από 1150 lumen & άνω - και χρόνο ζωής τουλάχιστον 9.000 ώρες και κανονικό βίδωμα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης | Τεμάχια | 1000 | 3.1 | 3100
20 | Λαμπτήρας LED 15W E27 | Τεμάχια | 50 | 2.1 | 105
21 | Λαμπτήρας LED T8 μήκους 60 cm | Τεμάχια | 30 | 2.5 | 75
[5 empty] | Σύνολο | 6650
[5 empty] | ΦΠΑ 24%= | 1596
[5 empty] | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ= | 8246
| Καλπάκι, 5 / 11 / 2018 |  |  | Καλπάκι, 5 / 11 / 2018
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |  | Ο Συντάξας
Η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών
| Ευμορφία Σίδερη |  |  | Περικλής Βούρδας
| Πολιτικός Μηχανικός |  |  | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

## προυπολογισμος
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση δικτύου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων - Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δ.Ε. Δελβινακίου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΥΛΙΚΑ
|  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | Μερικό ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ
Α. Υλικά Συντήρησης ΦΟΠ
1 | Μικροαυτόματοι ράγας ονομ.έντασης 10A χαρακτηριστικής Β,αντοχής σε βραχ/μα 10ΚΑ μονοπολικοί | Τεμάχια | 10 | 3 | 30
2 | Μικροαυτόματοι ράγας ονομ.έντασης 16A χαρακτηριστικής Β,αντοχής σε βραχ/μα 10ΚΑ μονοπολικοί | Τεμάχια | 10 | 3 | 30
3 | Μικροαυτόματοι ράγας ονομ.έντασης 1P 40A | Τεμάχια | 5 | 3.5 | 17.5
4 | Μικροαυτόματοι ράγας ονομ.έντασης 3P 40A | Τεμάχια | 5 | 11 | 55
5 | Φωτοκύτταρο στεγανό μέρα - νύχτας | Τεμάχια | 10 | 15 | 150
6 | Ντουϊ διαιρούμενο πορσελάνης Ε27 τύπου ΔΕΗ | Τεμάχια | 100 | 1 | 100
7 | Ντουϊ βακελίτη Ε27 | Τεμάχια | 50 | 0.47 | 23.5
8 | Δεματικά καλωδίων 200χ3,6 (συσκ.100 τεμαχ) | Τεμάχια | 5 | 2 | 10
9 | Δεματικά καλωδίων 250χ3,6 (συσκ.100 τεμαχ) | Τεμάχια | 5 | 2.5 | 12.5
10 | Ταινίες Μονωτικές 20x19 μαύρες | Τεμάχια | 50 | 0.65 | 32.5
11 | Ρόκα στρογ 8/25 (κουτί 100τεμαχίων) | Τεμάχια | 2 | 2.15 | 4.3
12 | Ρόκα στρογ 9/25 (κουτί 100τεμαχίων) | Τεμάχια | 2 | 2.4 | 4.8
13 | Βάση για μπάλα Φ25 με ντουί πορσελάνης E27 | Τεμάχια | 10 | 1.7 | 17
14 | Σούκο Εξωτ. Στεγανή | Τεμάχια | 10 | 4.28 | 42.8
15 | Καλώδιο NYY (E1 VV-U) 3x1.5mm² | Μέτρα | 100 | 0.75 | 75
16 | Καλώδιο NYY (E1 VV-U) 3x2.5mm² | Μέτρα | 100 | 1.07 | 107
17 | Καλώδιο NYM (H05 VV-F) Εύκαμπτο 3x1.5mm² | Μέτρα | 100 | 0.4 | 40
18 | Φωτοσωλήνας εξωτερικού χώρου | Μέτρα | 100 | 1.4 | 140
19 | Παροχές σύνδεσης φωτωσωλήνα (φις + ταπα) | Τεμάχια | 50 | 2 | 100
20 | Ηλεκτρολογικές κλέμες 12Ρ 2,5mm² | Τεμάχια | 11 | 0.65 | 7.15
21 | Ηλεκτρολογικές κλέμες 12Ρ 10mm² | Τεμάχια | 10 | 1.3 | 13
22 | Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία 72h 16Α 230V (φαρδύ 3στοιχείων ) | Τεμάχια | 6 | 28 | 168
23 | Κυλινδρική ασφάλεια 5A 5Χ20 250VAC | Τεμάχια | 100 | 0.14 | 14
24 | Κοντάρι Αντικατάστασης Λαμπτήρων 6μ | Τεμάχια | 2 | 65 | 130
25 | Ανταλακτικό με έλασμα για λάμπες πρισματικές | Τεμάχια | 2 | 42 | 84
26 | Neozed βάση ασφαλειών 1P 63A | Τεμάχια | 20 | 2.7 | 54
27 | Προβολέας LED 35W | Τεμάχια | 10 | 15 | 150
28 | Προβολέας LED 100W | Τεμάχια | 10 | 20 | 200
29 | Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας SL ισχύος από 18W έως 23W /865 Ε27 με πρισματικό γυάλινο κάλυμμα τασης λειτουργίας 230V-240V απόδοσης από 1150 lumen & άνω - και χρόνο ζωής τουλάχιστον 9.000 ώρες και κανονικό βίδωμα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης | Τεμάχια | 4288 | 3.1 | 13292.8
30 | Λαμπτήρας P80 E27 led σχύος 18W με πρισματικό γυάλινο κάλυμμα τασης λειτουργίας 230V-240V απόδοσης από 1500 lumen & άνω - και χρόνο ζωής τουλάχιστον 30.000 ώρες και κανονικό βίδωμα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης | Τεμάχια | 1000 | 4.2 | 4200
31 | Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας ισχύος 65W E40 τασης λειτουργίας 230V-240V 2700K white | Τεμάχια | 30 | 9 | 270
32 | Λαμπτήρας (προβολέα) Ιωδίου ισχύος 70W τασης λειτουργίας 230V-240V | Τεμάχια | 10 | 1.9 | 19
33 | Λαμπτήρας (προβολέα) Ιωδίου ισχύος 150W τασης λειτουργίας 230V-240V | Τεμάχια | 10 | 1.9 | 19
34 | Λαμπτήρας (προβολέα) Ιωδίου ισχύος 500W τασης λειτουργίας 230V-240V | Τεμάχια | 10 | 1.9 | 19
35 | Λαμπτήρας LED 9W E27 | Τεμάχια | 50 | 1.5 | 75
36 | Λαμπτήρας LED T8 μήκους 60 cm | Τεμάχια | 25 | 2.5 | 62.5
37 | Λαμπτήρας LED T8 μήκους 120 cm | Τεμάχια | 50 | 3 | 150
19919.35
[5 empty] | ΜΕΡΙΚΟ Σύνολο= | 19919.35
[5 empty] | ΦΠΑ 24%= | 4780.644
[5 empty] | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ= | 24699.994
| Καλπάκι, 16 / 04 / 2017 |  |  | Καλπάκι, 16 / 04 / 2017
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |  | Ο Συντάξας
Η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών
| Ευμορφία Σίδερη |  |  | Στάμος Χρήστος
| Πολιτικός Μηχανικός |  |  | Πολιτικός Μηχανικός

## Προσφορές
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση δικτύων - Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πωγωνίου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΥΛΙΚΑ
|  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | Μερικό ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | Ηλεκτροησαγ | Καυκας | Χάιδος | Μ.Ο.
Α. Υλικά Συντήρησης ΦΟΠ
1 | Μικροαυτόματοι ράγας ονομ.έντασης 10A χαρακτηριστικής Β,αντοχής σε βραχ/μα 10ΚΑ μονοπολικοί | Τεμάχια | 5 | 4.4 | 22 |  | 4.2 | 4.17 | 3 | 3.79
2 | Μικροαυτόματοι ράγας ονομ.έντασης 16A χαρακτηριστικής Β,αντοχής σε βραχ/μα 10ΚΑ μονοπολικοί | Τεμάχια | 10 | 4.4 | 44 |  | 4.2 | 4.17 | 3 | 3.79
3 | Μικροαυτόματοι ράγας ονομ.έντασης 20A χαρακτηριστικής Β,αντοχής σε βραχ/μα 10ΚΑ μονοπολικοί | Τεμάχια | 5 | 4.4 | 22 |  | 4.2 | 4.17 | 3 | 3.79
4 | Μικροαυτόματοι ράγας ονομ.έντασης 25A χαρακτηριστικής Β,αντοχής σε βραχ/μα 10ΚΑ μονοπολικοί | Τεμάχια | 5 | 4.4 | 22 |  | 4.2 | 4.17 | 3 | 3.79
5 | Βάση Neozed σετ 63Α Ε18 +πώμα+ κάλυμα (πλήρης) | Τεμάχια | 2 | 2.8 | 5.6 |  | 1.71 | 2.7 | 1.94 | 2.1167
6 | Ραγοδιακόπτες φορτίου 1x45Α μονοπολικοί | Τεμάχια | 6 | 2.6 | 15.6 |  | 2.04 | 2.35 | 2.52 | 2.3033
7 | Διακόπτες (ρελέ) διαροής (έντασης) AC 1Φ διπολικός 30mA ονομ.έντασης 40Α ράγας | Τεμάχια | 6 | 22 | 132 |  | 17.3 | 21.39 | 18.6 | 19.0967
8 | Διακόπτες (ρελέ) διαροής (έντασης) AC 3Φ τετραπολικός 30mA ονομ.έντασης 63Α ράγας | Τεμάχια | 5 | 50 | 250 |  | 41.5 | 47.71 | 42 | 43.7367
9 | Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (Ρελέ θερμοσυσωρευτών) ράγας 20-20/230V ενός στοιχείου,επαφές 2ΝΟ ,ονομ.ένταση 20Α τάσης 230V | Τεμάχια | 10 | 10 | 100 |  | 8.02 | 9.31 | 12 | 9.7767
10 | Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (Ρελέ θερμοσυσωρευτών) ράγας 40-40/230V 3 στοιχεία,επαφές 4ΝΟ, ονομ.ένταση 40Α τάσης 230V | Τεμάχια | 4 | 34 | 136 |  | 24 | 27.93 | 32.4 | 28.11
11 | Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία 72h 16Α 230V (φαρδύ 3στοιχείων ) | Τεμάχια | 6 | 28 | 168 |  | 23.18 | 26.95 | 27.6 | 25.91
12 | Ενδεικτική λυχνία ράγας LED (διάφορα χρώματα) 230V 1/2στοιχείο | Τεμάχια | 8 | 2.5 | 20 |  | 1.37 | 1.6 | 2.52 | 1.83
13 | Φωτοκύτταρο στεγανό νυκτός με αποσπώμενη κεφαλή 10Α 240Vμέγιστο φορτίο 1000W, 1800VA | Τεμάχια | 8 | 24 | 192 |  | 17.85 | 29.4 | 14.88 | 20.71
14 | Μ/Σ υδραργύρου 125 W 230V | Τεμάχια | 8 | 5.8 | 46.4 |  | 5.31 | 5.39 | 5.52 | 5.4067
15 | Ντουϊ διαιρούμενο πορσελάνης Ε27 τύπου ΔΕΗ | Τεμάχια | 50 | 1.4 | 70 |  | 0.87 | 1.39 | 0.46 | 0.90667
16 | Πρίζα 3Φ 380V 16A πόλοι 3P+N+E επίτοιχη | Τεμάχια | 2 | 4.6 | 9.2 |  | 3.15 | 3.76 | 4.56 | 3.8233
17 | Πίνακας εξωτερικός στεγανός IP40 Με διαφανή φιμέ πόρτα 2 σειρών 24+2 στοιχείων | Τεμάχια | 3 | 18 | 54 |  | 9.5 | 17.5 | 10.8 | 12.6
18 | Πίνακας εξωτερικός στεγανός IP40 Με διαφανή φιμέ πόρτα 3 σειρών 36+3 στοιχείων | Τεμάχια | 3 | 27 | 81 |  | 13.7 | 26 | 13.92 | 17.8733
19 | Καλώδιο NYY (E1 VV-U) 3x1.5mm² | Μέτρα | 200 | 0.42 | 84 |  | 0.35 | 0.37 | 0.4 | 0.37333
20 | Καλώδιο NYY (E1 VV-U) 3x2.5mm² | Μέτρα | 199 | 0.63 | 125.37 |  | 0.53 | 0.56 | 0.6 | 0.56333
21 | Καλώδιο NYY (E1 VV-U) 5x1.5mm² | Μέτρα | 50 | 0.64 | 32 |  | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.57333
22 | Καλώδιο NYY (E1 VV-U) 5x2.5mm² | Μέτρα | 50 | 1.01 | 50.5 |  | 0.85 | 0.89 | 0.96 | 0.9
23 | Καλώδιο NYY (E1 VV-U) 3x10+1,5mm² | Μέτρα | 20 | 2.48 | 49.6 |  | 2.09 | 2.21 | 2.36 | 2.22
24 | Καλώδιο NYY (E1 VV-U) 5x10+1,5mm² | Μέτρα | 20 | 3.91 | 78.2 |  | 3.29 | 3.48 | 3.72 | 3.4967
25 | Καλώδιο NYY (E1 VV-U) 5x4mm² | Μέτρα | 20 | 1.56 | 31.2 |  | 1.3 | 1.38 | 1.49 | 1.39
26 | Ράβδος γείωσης Cu Φ16χ1,5m | Τεμάχια | 10 | 10 | 100 |  | 4.35 | 8.03 | 10.8 | 7.7267
27 | Κολάρο γείωσης Cu Φ16-17 | Τεμάχια | 10 | 1.6 | 16 |  | 1.12 | 1.82 | 0.72 | 1.22
28 | Αγωγός χαλκού πολύκλωνος (γείωσης) 16mm² | Μέτρα | 20 | 1.15 | 23 |  | 0.96 | 0.98 | 1.09 | 1.01
29 | Δεματικά καλωδίων 430χ4,8 (συσκ.100 τεμαχ) | Τεμάχια | 100 | 4.1 | 410 |  | 3.37 | 3.62 | 3.9 | 3.63
30 | Σπιράλ SI-BI Φ16 | Μέτρα | 200 | 0.5 | 100 |  | 0.37 | 0.39 | 0.48 | 0.41333
31 | Σπιράλ SI-BI Φ23 | Μέτρα | 100 | 0.65 | 65 |  | 0.48 | 0.51 | 0.62 | 0.53667
32 | Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) D 35Α | Τεμάχια | 10 | 0.34 | 3.4 |  | 0.31 | 0.27 | 0.32 | 0.3
33 | Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) D 63Α | Τεμάχια | 8 | 0.44 | 3.52 |  | 0.41 | 0.36 | 0.42 | 0.39667
34 | Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) Neoz 35Α | Τεμάχια | 12 | 0.28 | 3.36 |  | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.24667
35 | Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) Neoz 50Α | Τεμάχια | 8 | 0.37 | 2.96 |  | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.32
36 | Μετασχηματιστής Μ/Σ Νατρίου υψηλής πιέσεως 150W | Τεμάχια | 3 | 9.4 | 28.2 |  | 7.4 | 8.98 | 7.8 | 8.06
37 | Εκκινητής για λαμπτήρα Νατρίου υψηλής πιέσεως 150W | Τεμάχια | 20 | 3.2 | 64 |  | 2.5 | 3.06 | 2.64 | 2.7333
2660.11
Β. Υλικά Συντήρησης και επισκευής κτιρίων
38 | Βάση Neozed σετ 35Α Ε18 +πώμα+κάλυμα(πλήρης) | Τεμάχια | 15 | 2.75 | 41.25 |  | 1.71 | 2.62 | 2.06 | 2.13
39 | Φίς αρσενικά σούκο | Τεμάχια | 15 | 0.8 | 12 |  | 1.47 | 0.52 | 0.46 | 0.81667
40 | Φίς θηλυκά σουκο | Τεμάχια | 15 | 0.86 | 12.9 |  | 0.63 | 0.68 | 0.82 | 0.71
41 | Ντουϊ βακελίτη Ε27 | Τεμάχια | 40 | 0.47 | 18.8 |  | 0.38 | 0.45 | 0.28 | 0.37
42 | Ντουϊ πορσελάνης Ε27 | Τεμάχια | 40 | 1.3 | 52 |  | 0.36 | 1.39 | 0.42 | 0.72333
43 | Πρίζες σούκο εξωτερικές στεγανές IP65 | Τεμάχια | 15 | 3.5 | 52.5 |  | 3.47 | 3.14 | 1.44 | 2.6833
44 | Θερμοστάτης χώρου εξωτερικός απλός | Τεμάχια | 3 | 13 | 39 |  | 6.27 | 12.34 | 9.24 | 9.2833
45 | Καλώδιο NYM (H05 VV-U) 3x1.5mm² | Μέτρα | 200 | 0.4 | 80 |  | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.34667
46 | Καλώδιο NYM (H05 VV-U) 3x2.5mm² | Μέτρα | 200 | 0.61 | 122 |  | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.54333
47 | Καλώδιο NYΑ Εύκαμπτο 3x0.5mm² | Μέτρα | 50 | 0.18 | 9 |  | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.15333
48 | Καλώδιο NYM (H05 VV-F) Εύκαμπτο 3x1.5mm² | Μέτρα | 200 | 0.4 | 80 |  | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.36
49 | Καλώδιο NYM (H05 VV-F) Εύκαμπτο 3x2.5mm² | Μέτρα | 200 | 0.65 | 130 |  | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.58333
50 | Καλώδιο UTP CAT-6 | Μέτρα | 200 | 0.32 | 64 |  | 0.2 | 0.3 | 0.24 | 0.24667
51 | Σπιράλ τύπου Xeliflex Φ16 | Μέτρα | 52 | 0.56 | 29.12 |  | 0.38 | 0.53 | 0.32 | 0.41
52 | Φωτιστικά σώματα φθορίου (Σκαφάκι) 1χ36W εξωτερικά | Τεμάχια | 3 | 8.5 | 25.5 |  | 11 | 8.13 | 5.02 | 8.05
53 | Φωτιστικά σώματα φθορίου (Σκαφάκι) 2χ36W εξωτερικά | Τεμάχια | 3 | 12 | 36 |  | 14.9 | 11.5 | 8.04 | 11.48
54 | Φωτιστικά σώματα φθορίου (Σκαφάκι) 1χ58W εξωτερικά | Τεμάχια | 3 | 12 | 36 |  | 13.8 | 11.25 | 7.92 | 10.99
55 | Ταινίες Μονωτικές 20x19 | Τεμάχια | 100 | 0.65 | 65 |  | 0.62 | 0.46 | 0.42 | 0.5
56 | Ταινίες Μονωτικές Αδιάβροχες (Αυτοβουλκανιζόμενες) | Τεμάχια | 3 | 8.5 | 25.5 |  | 9.6 | 7.59 | 3.12 | 6.77
57 | Ρόκα στρογ 6/25 (κουτί 100τεμαχίων) | Τεμάχια | 3 | 1.65 | 4.95 |  | 1.57 | 1.14 | 1.32 | 1.3433
58 | Ρόκα στρογ 6/35 (κουτί 100τεμαχίων) | Τεμάχια | 3 | 1.72 | 5.16 |  | 1.63 | 1.35 | 1.56 | 1.5133
59 | Ρόκα στρογ 7/25 (κουτί 100τεμαχίων) | Τεμάχια | 3 | 1.71 | 5.13 |  | 1.63 | 1.21 | 1.38 | 1.4067
60 | Ρόκα στρογ 8/25 (κουτί 100τεμαχίων) | Τεμάχια | 15 | 1.83 | 27.45 |  | 1.74 | 1.27 | 1.46 | 1.49
61 | Ρόκα στρογ 10/25 (κουτί 100τεμαχίων) | Τεμάχια | 15 | 2.35 | 35.25 |  | 2.24 | 1.63 | 1.88 | 1.9167
62 | Balast φθορίου 36W | Τεμάχια | 15 | 2.6 | 39 |  | 1.82 | 2.59 | 2.04 | 2.15
63 | Σούκο Εξωτ. Στεγανή | Τεμάχια | 10 | 5 | 50 |  | 1.7 | 5.07 | 1.44 | 2.7367
64 | Νοστός σούκο λευκός | Τεμάχια | 10 | 1.89 | 18.9 |  | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.5
65 | Νοστός K/R λευκός | Τεμάχια | 10 | 2.39 | 23.9 |  | 2.03 | 2.28 | 1.8 | 2.0367
66 | Νοστός απλός λευκός | Τεμάχια | 10 | 1.81 | 18.1 |  | 1.43 | 1.72 | 1.2 | 1.45
67 | Στάρτερ 4-22w και 4-80w | Τεμάχια | 14 | 0.25 | 3.5 |  | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22333
68 | Κουτί στεγ. 100Χ100 τετρ. | Τεμάχια | 20 | 2 | 40 |  | 1.55 | 1.89 | 1.74 | 1.7267
69 | Πίνακας εξωτ. 1Σ-12Ασφ. IP40(12262) | Τεμάχια | 2 | 13.5 | 27 |  | 7.38 | 13.25 | 8.4 | 9.6767
1228.91
Γ. Λαμπτήρες
70 | Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας SL ισχύος από 18W έως 23W /865 Ε27 με πρισματικό γυάλινο κάλυμμα τασης λειτουργίας 230V-240V απόδοσης από 1150 lumen & άνω - και χρόνο ζωής τουλάχιστον 9.000 ώρες και κανονικό βίδωμα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης | Τεμάχια | 3208 | 3.6 | 11548.8 |  | 3.25 | 3.5 | 2.84 | 3.1967
71 | Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας Globe ισχύος απο 18W έως 23W E27 τασης λειτουργίας 230V-240V απόδοσης τουλάχιστον 1150 Lumen και άνω χρόνος ζωης τουλάχιστον 9.000 ώρες και κανονικό βίδωμα | Τεμάχια | 12 | 3.7 | 44.4 |  | 3.2 | 10.4 | 3.24 | 5.6133
72 | Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας ισχύος 14W B22 τασης λειτουργίας 230V-240V | Τεμάχια | 15 | 1.97 | 29.55 |  | 1.68 | 1.88 | 1.68 | 1.7467
73 | Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας ισχύος 14W E27 τασης λειτουργίας 230V-240V | Τεμάχια | 15 | 1.97 | 29.55 |  | 1.68 | 1.88 | 1.68 | 1.7467
74 | Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας ισχύος 9W E14 τασης λειτουργίας 230V-240V | Τεμάχια | 15 | 2.52 | 37.8 |  | 1.89 | 3.73 | 1.68 | 2.4333
75 | Λαμπτήρας (προβολέα) Ιωδίου ισχύος 500W τασης λειτουργίας 230V-240V | Τεμάχια | 15 | 2.2 | 33 |  | 0.8 | 2.12 | 0.43 | 1.1167
76 | Λαμπτήρας Εκκενώσης (προβολέα) HQI ισχύος 150W τασης λειτουργίας 230V-240V | Τεμάχια | 10 | 8.9 | 89 |  | 4.13 | 8.48 | 6.84 | 6.4833
77 | Λαμπτήρας Εκκενώσης (προβολέα) HQI ισχύος 400W τασης λειτουργίας 230V-240V | Τεμάχια | 10 | 12.6 | 126 |  | 6.87 | 12 | 10.68 | 9.85
78 | Λαμπτήρας ατμών υδραργύρου HQL MBF-U ισχύος 125W E 27 τασης λειτουργίας 230V-240V | Τεμάχια | 36 | 2.07 | 74.52 |  | 1.41 | 1.97 | 1.68 | 1.6867
79 | Λαμπτήρας φθορισμού TLD ισχύος 36W/54 τασης λειτουργίας 230V-240V | Τεμάχια | 50 | 1.71 | 85.5 |  | 0.79 | 1.63 | 0.82 | 1.08
80 | Λαμπτήρας φθορισμού TLD ισχύος 18W/54 τασης λειτουργίας 230V-240V | Τεμάχια | 50 | 1.69 | 84.5 |  | 0.73 | 1.61 | 0.76 | 1.0333
81 | Λαμπτήρας φθορισμού TLD ισχύος 58W/54 τασης λειτουργίας 230V-240V | Τεμάχια | 14 | 2.18 | 30.52 |  | 1.22 | 2.08 | 1.28 | 1.5267
82 | Λαμπτήρας πυρακτώσεως ισχύος 40W Β22 (μπαγιονέτ) τασης λειτουργίας 230V-240V | Τεμάχια | 10 | 0.75 | 7.5 |  | 0.53 | 1.21 | 0.72 | 0.82
83 | Λαμπτήρας πυρακτώσεως ισχύος 40W E27 (βιδωτή) τασης λειτουργίας 230V-240V | Τεμάχια | 6 | 0.75 | 4.5 |  | 0.53 | 1.21 | 0.72 | 0.82
84 | Προβολέας HQI 150W 045H150W λευκό - Μαύρο | Τεμάχια | 5 | 24 | 120 |  | 18.7 | 23 | 19.2 | 20.3
12345.14
[5 empty] | ΜΕΡΙΚΟ Σύνολο= | 16234.16
[5 empty] | ΦΠΑ 23%= | 3733.8568
[5 empty] | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ= | 19968.0168
| Καλπάκι, 05 / 03 / 2015 |  |  | Καλπάκι, 05 / 03 / 2015
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |  | Ο Συντάξας
Η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών
| Ευμορφία Σίδερη |  |  | Στάμος Χρήστος
| Πολιτικός Μηχανικός |  |  | Πολιτικός Μηχανικός