# ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

## ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥ

----------------------------------------

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

------------------------------------

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  No  15/18-9-2013, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

# AΠΟΦΑΣΗ     234 / 2013                         Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

-----------------------------------                    ----------------------------

«ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ: «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ [Σ.Μ.Α] »  ΣΤΗ

ΘΕΣΗ «ΠΑΛΙΟΥΡΙΕΣ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ»

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 18η  Σεπτεμβρίου 2013,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  19.00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση   του Προέδρου του, με αριθ.πρωτ. 12256/13-9-2013 , που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , παρισταμένου  και του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [ 27 ] μέλη του Δ.Σ.

Βρέθηκαν παρόντα   τα  [  23  ]  , ήτοι:

# Α/Α      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ       ΤΙΤΛΟΣ                 ΠΑΡΟΝ

------    ----------------------------------------------------  -------------------------  -------------

1.          AΛΕΞΙΟΥ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ	              ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.            ΝΑΙ

2.          ΒΙΡΒΙΛΗΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

3.          ΓΑΛΙΤΣΗΣ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         >>                        ΝΑΙ

4.          ΓΙΟΥΝΗΣ                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                     >>                        ΝΑΙ

5.          ΓΚΕΓΚΑΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              >>                        OXI

6.          ΓΚΟΓΚΑΣ               ΣΤΑΥΡΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

7.          ΓΚΟΓΚΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ                            >>                        ΝΑΙ

8.          ΚΑΚΟΣ                    ΕΥΘΥΜΙΟΣ                        >>                        ΝΑΙ

9.          ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ                           >>                        NAI

10.        ΚΟΛΙΑΚΗΣ             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      >>                        ΝΑΙ

11.        ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                       >>                        ΝΑΙ

12.        ΜΑΓΚΟΣ                 ΜΙΧΑΗΛ                             >>                        NAI

13.        ΜΑΣΤΟΡΑΣ             ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ                      >>                        OXI

14.        ΜΑΤΣΙΑΣ                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       >>                        ΝΑΙ

15.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                >>                        OXI

16.        ΜΕΝΤΗΣ                  ΧΡΗΣΤΟΣ                           >>                       ΝΑΙ

17.        ΝΤΑΛΛΑΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                       ΝΑΙ

18.        ΝΤΟΝΤΗΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ                          >>                       ΝΑΙ

19.        ΝΤΟΤΗΣ                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                    >>                        ΝΑΙ

20.        ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    >>                        ΝΑΙ

21.        ΠΟΡΙΚΗΣ                  ΗΛΙΑΣ                               >>                        NAI

22.        ΣΙΟΥΤΗΣ                  ΜΙΧΑΗΛ                           >>                        ΝΑΙ

23.        ΣΤΕΡΓΙΟΥ                ΘΕΟΦΑΝΗΣ                     >>                         OXI

24.        ΣΩΤΟΣ                      ΙΩΑΝΝΗΣ                         >>                         NAI

25.        ΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                      >>                         NAI

26.        ΥΦΑΝΤΗΣ                ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                >>                        ΝΑΙ

27.         ΦΩΤΙΟΥ                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    >>                        ΝΑΙ

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μεντής Χρήστος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση και για τη συζήτηση και λήψη απόφασης του 14ου θέματος καλέστηκε και παρευρίσκεται και ο Πρόεδρος του Τ.Σ. της Τ.Κ. Δολιανών Σκόρδος Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στο  14o θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Δ.Σ. το με αριθ. πρωτ. 81193/3941/27-8-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού – Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ιωαννίνων, με το οποίο διαβιβάζει το φάκελο Περιβαλλοντικής Έκθεσης που αφορά το έργο: «Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων [Σ.Μ.Α.] στη θέση «Παλιουριές» της Τ.Κ. Δολιανών, της Δ.Ε. Καλπακίου, του Δήμου Πωγωνίου, Νομού Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου το Δ.Σ. να εκφέρει τη γνώμη του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος αναφέρει τα εξής: «Έχω τη γνώμη ότι πρέπει να συμφωνήσουμε με την Περιβαλλοντική Έκθεση για το Σ.Μ.Α. που συντάχθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου και να γνωμοδοτήσουμε θετικά.»

Μετά ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο του Τ.Σ. Τ.Κ. Δολιανών και στους Δημοτικούς συμβούλους.

Ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Τ.Κ. Δολιανών, Σκόρδος Γεώργιος, αναφέρει τα εξής: «Εμείς σα Τ.Σ. δεν είχαμε πληροφόρηση από το Δήμαρχο για το Σ.Μ.Α. που πρόκειται να γίνει στην περιοχή μας και συγκεκριμένα στη θέση «Παλιουριές», πήραμε δε απόφαση, κατά πλειοψηφία, ότι ο χώρος αυτός είναι ακατάλληλος»

Ο Σώτος Ιωάννης, εισηγητής για το θέμα, από τη μείζονα αντιπολίτευση, αναφέρει τα εξής: «Πριν γνωμοδοτήσουμε θετικά γι’ αυτήν την Περιβαλλοντική Έκθεση που αφορά το Σ.Μ.Α. θα πρέπει πρώτα να επισημάνουμε κάποιες προϋποθέσεις, ώστε να θεωρηθεί ως ΜΗ ΟΧΛΟΥΣΑ η δραστηριότητα της λειτουργίας ΣΜΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, τις οποίες και θέτω υπόψη του Δ.Σ.

Μετά από αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου,

τις σχετικές διατάξεις  του  Δ.Κ.Κ.  , το φάκελο της ανωτέρω περιβαλλοντικής έκθεσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, την εισήγηση που έθεσε στο Δ.Σ. ο Δημ. Συμβ. Σώτος Ιωάννης, στην οποία περιλαμβάνονται  προϋποθέσεις, ώστε να θεωρηθεί ως μη οχλούσα  η δραστηριότητα της λειτουργίας του Σ.Μ.Α.   και  αφού σκέφτηκε νόμιμα, κατά πλειοψηφία,

[με ψήφους [22] υπέρ και [1] κατά [Σκόρδος Γεώργιος, Πρόεδρος Τ.Σ. Τ.Κ. Δολιανών]

# Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Γνωμοδοτεί θετικά, για την Περιβαλλοντική Έκθεση που αφορά το έργο: «Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων [Σ.Μ.Α.] στη θέση: «Παλιουριές» της Τ.Κ. Δολιανών, της Δ.Ε. Καλπακίου, του Δήμου Πωγωνίου, Νομού Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου,

με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του Σ.Μ.Α. Πωγωνίου πρέπει να εξασφαλισθεί ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις :

- Τα απορριμματοκιβώτια (containers) που θα χρησιμοποιηθούν να είναι κλειστά και απολύτως στεγανά, να διαθέτουν ενσωματωμένο δοχείο κατακράτησης των διασταλλαγμάτων, ενώ απαιτείται και η τοποθέτηση συστημάτων καταιονισμού και απόσμησης με ειδικά φίλτρα για την ελαχιστοποίηση δημιουργίας σκόνης και διαφυγής οσμών, κυρίως στο στάδιο εκφόρτωσης των απορριμμάτων στις μεταλλικές χοάνες.

- Ο εξοπλισμός του Σ.Μ.Α. και η διαδικασία εκφόρτωσης των απορριμμάτων δεν μπορεί να αποκλείσει τη δημιουργία διασταλλαγμάτων και λόγω βροχοπτώσεων. Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη στην τεχνική μελέτη του έργου ώστε ο χώρος εκφόρτωσης και παραμονής των containers να καλύπτεται εξολοκλήρου από στέγαστρο, να έχει στεγανό πάτωμα και κατάλληλο δίκτυο παροχέτευσης των πάσης φύσεως υγρών (π.χ. από τη συμπίεση των απορριμμάτων, από τις πλύσεις του χώρου) σε στεγανή δεξαμενή λυμάτων εντός του οικοπέδου. Στα λειτουργικά έξοδα του Σ.Μ.Α. πρέπει να προβλέπεται και η μεταφορά αυτών των λυμάτων με βυτιοφόρο στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ιωαννίνων. Επίσης, πρέπει να κατασκευασθεί ξεχωριστό δίκτυο-σύστημα αποχέτευσης ομβρίων.

- Ο εξοπλισμός του Σ.Μ.Α., τα μεταφορικά μέσα και οι διαδικασίες του φορέα να διασφαλίζουν ότι ο μέγιστος χρόνος παραμονής των απορριμμάτων στο Σ.Μ.Α. (εντός των containers) θα είναι 1 (μία) ημέρα και δεν γίνονται δεκτά όσα ορίζονται στη μελέτη περί δυνατότητας προσωρινής αποθήκευσης και επέκτασης του χρόνου παραμονής τους σε 3 (τρεις) ημέρες. Με την πενθήμερη λειτουργία που προτείνεται υπάρχει ενδεχόμενο παραμονής των απορριμμάτων στο Σ.Μ.Α. από Παρασκευή έως Δευτέρα. Πρέπει να διασφαλισθεί ότι η μεταφορά των απορριμμάτων της Παρασκευής θα γίνεται αυθημερόν ώστε να αποφευχθεί το παραπάνω ενδεχόμενο.

- Να υπάρχει πρόβλεψη στην τεχνική μελέτη για την εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ανίχνευσης φωτιάς και αυτόματου/αυτόνομου πυροσβεστικού συστήματος οροφής για το στέγαστρο του χώρου εκφόρτωσης/φόρτωσης και παραμονής των containers, καθώς δεν προβλέπεται φύλαξη του χώρου σε 24ωρη βάση (με σχετική κατασκευαστική πρόβλεψη το παραπάνω σύστημα πυρόσβεσης οροφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον αυτόματο καθαρισμό-απολύμανση του χώρου).

- Να διασφαλισθεί ότι η πλύση των containers θα γίνεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του φορέα.

- Να προβλεφθεί 24ωρη παρακολούθηση-φύλαξη του Σ.Μ.Α. με κάμερες.

- Να καταρτισθεί και να κατατεθεί Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Μ.Α., καθώς και Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε ό,τι αφορά τον αυστηρό τακτικό έλεγχο κάποιων περιβαλλοντικών παραμέτρων (π.χ. οσμές, θόρυβος, υγιεινή και ασφάλεια του χώρου) από το ΕΛΙΝΥΑΕ.

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α.  234 / 2013.

Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

[Τ.Σ.] ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ                                 Υπογραφές.

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ